Provincia di Parma

A U S L di Parma

“MODULISTICA”

Giugno 2000

SCHEDA  INFORMATIVA

PER  LE RICHIESTE  DI  CONCESSIONE  EDILIZIA, E  NOTIFICA  DEI  LUOGHI  DI  LAVORO

INDICE

1)	Dati generali;

2)	Quadro riassuntivo delle  tematiche che richiedono speciali azioni, alle quali possono essere interessati più  Enti;

3)	Attività prevista;

4)	Prodotti  e  materiali :  Prodotti Finiti;

5)	Prodotti e materiali: Materie prime;

6)	Addetti e Utenti

7)	Struttura del fabbricato;

8)	Illuminazione naturale;

9)	Illuminazione artificiale;

10)	Ventilazione naturale

11)	Ventilazione artificiale;

12)	Riscaldamento  -  Raffrescamento  -  Condizionamento;

13)	Servizi igienico assistenziali;

14)	Barriere architettoniche;

15)	Prevenzione incendi;

16)	Rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza (parte A e B);

17)	Impianti;

18)	Allegati: “Schede Relazione” per le attività soggette al controllo del Servizio d’Igiene Pubblica e Servizio Veterinario:

- Approvvigionamento idrico;

- Attività turistico ricettive;

- Ristorazione collettiva;

- Ristorazione commerciale;

- Scuole pubbliche e private;

- Servizi ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati;

- Soggiorni vacanze per minori;

- Strutture sanitarie pubbliche e private;

- Strutture socio assistenziali e Socio Sanitarie;

- Allevamenti bovini

- Allevamenti bovini da latte

- Scuderie e maneggi

- Ambulatori

- Toelettature animali

- Negozi per la vendita di animali

- Canili e pensioni

- Caseifici

- Macelli industriali e sezionamenti

- Macelli artigianali

- Depositi frigoriferi

- Laboratori di preparazione di carni

- Laboratori di prodotti di salumeria crudi e cotti.

- Glossario veterinario

 AL SINDACO DEL COMUNE DI ___________________ prot. n° _______ del _ _ / _ _ / _ _ _ _ per il rilascio della concessione edilizia (1) (2)  Al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro per la notifica nuovi impianti ai sensi del DPR 303/56 art. 48. (3) (4)

SCHEDA  INFORMATIVA  PER  LE RICHIESTE  DI  CONCESSIONE  EDILIZIA,

E  PER  LA NOTIFICA  DEI  LUOGHI  DI  LAVORO

Questa scheda è riferita ai lavori che saranno effettuati nel Comune di: _______________________

in via ______________________________________________________________________

per la realizzazione di:        nuova  costruzione                           variante o modifiche alla C.E. n. del _ _ / _ _ / _ _ _ _

  ampliamento                                    cambio di destinazione d’uso

  ristrutturazione                                manutenzione straordinaria

  trasferimento  da  _____________________________________________________________

  altro________________________________________________________________________

Breve descrizione dell’intervento: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Titolare dell’immobile:  ______________________________________________________________________________

residente in (via, comune, provincia)________________________________________P.IVA/ Cod. Fiscale _____________

Telefono: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _     fax: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _       e-mail                                     @

Ragione sociale della Ditta titolare dell’attività: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________ P. IVA ___________________

sede legale (via, comune, provincia)

legale rappresentante__________________________________________________________________________________
                                   (nome ,cognome, titolarità)

Telefono: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _     fax: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _       e-mail                                     @

Progettista:_________________________________________________________________________________________        
                                   (nome ,cognome indirizzo,)

Telefono: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _     fax: _ _ _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _       e-mail                                     @

| (1) | La presente scheda, insieme agli allegati e agli elaborati di progetto, deve essere consegnata allo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE, per AUSL al fine di acquisire la concessione edilizia, altre autorizzazioni edilizie di competenza del Sindaco e/o per notificare nuovi impianti ai sensi dell’art. 48 del DPR 303/56. |
| --- | --- |
| (2) | Per attività soggette ad autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62, la comunicazione di modofiche dei locali deve essere effettuata anche ai sensi dell’articolo 27 del DPR 327/80 ai competenti Servizi d’Igiene pubblica e/o Veterinaria |
| (3) | Art. 48 DPR 303/56 e successive modifiche- Nuovi impianti – Notifica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro) Chi intende costruire, ampliare o modificare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali (ndr. attività dirette alla produzioni di beni e servizi ai sensi dell’articolo 2195 C.C) cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori, deve notificarlo al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Distretto AUSL di appartenenza, mediante la presentazione della presente scheda informativa corredata da disegni in semplice copia di piante di tutti i piani, prospetti, sezioni e copertura. L’obbligo della comunicazione vi è anche nei casi in cui non si preveda l’esecuzione di alcuna opera edilizia, ma si intenda avviare una attività in locali esistenti oppure modificare in tutto o in parte l’attività svolta con l’introduzione di nuove macchine, lavorazioni o impianti (Art. 48 DPR 303/56). |
| 4 | Questa scheda deve essere allegata anche alle comunicazioni d’inizio attività (DIA) se le opere dichiarate rientrano nell’applicazione dell’articolo 48 del DPR 303/56 o se si tratta di DIA d’edificio oggetto di Concessione edilizia in cui non è ancora stato rilasciato il Certificato di conformità edilizia (agibilità). |

2 -  Quadro riassuntivo delle  tematiche che richiedono speciali azioni, alle quali possono essere  
   interessati più  Enti.

| Le opere previste comportano anche: | SI | NO | Azioni previste: |
| --- | --- | --- | --- |
| Esecuzione di lavori che comportano interventi di rimozione di materiali contenenti amianto (friabile e cemento amianto) |  |  | Presentare piano al SPSAL |
| Attività soggetta ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco |  |  | Se si, presentare la documentazione necessaria; Se no, compilare il punto 14 prevenzione incendi della presente scheda |
| Attività con rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/99 (Seveso 2) |  |  | Allegare copia della notifica o dichiarazione |
| L’intervento si svolge in prossimità (< 150m) di linee elettriche ad alta tensione |  |  | Allegare planimetria con l’indicazione delle distanze dal fabbricato |
| Interventi nelle vicinanze (< 300m)o che prevedono mpianti generatori di radiofrequenze ((DM 381/98) |  |  | Allegare planimetria generale con l’indicazione del fabbricato |
| Sono previsti impianti o serbatoi soggetti al controllo dell’ISPESL? |  |  | vedere anche punto 12e 17 oltre alla documentazione prevista da ISPESL |
| Installazione di serbatoi interrati compresi nel campo di applicazione del DM 20.10.98 |  |  | Allegare scheda di registrazione |
| Intervento per il quale è prescritto lo studio di impatto ambientale |  |  | Vedi documentazione per ARPA |
| Intervento per il quale è prescritto lo studio di impatto acustico |  |  | Vedi documentazione per ARPA |
| Intervento per il quale è prescritta la relazione geologica e/o geotecnica |  |  | Vedi documentazione per ARPA |
| Attività di gestione dei rifiuti compresa nel campo di applicazione del DLgs 22/97 |  |  | Vedi documentazione per ARPA |
| Detenzione e impiego di gas tossici tipo di gas ______________________ quantità _____________ |  |  | Presentare domanda al Comune per l’autorizzazione al deposito e utilizzo |
| Approvvigionamento idrico ( SIP/ARPA) |  |  | Compilare le schede specifiche previste dal SIP |
| Autorizzazione agli scarichi  non vi sono scarichi idrici  scarichi esistenti  nuovi scarichi o variazione a scarichi esistenti |  |  | Vedere documentazione richiesta da ARPA |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera  non è prevista alcuna nuova emissione né modifiche quali-quantitative a quelle esistenti  impianti di emissione esistenti  nuovi impianti o modifica di impianti esistenti |  |  | Vedere documentazione richiesta da ARPA |
| Deposito temporaneo dei rifiuti Tipologie dei rifiuti prodotti  urbani;  speciali non pericolosi;  speciali pericolosi; |  |  | Vedere documentazione richiesta da ARPA |

ATTENZIONE: Si ricorda che la presentazione della documentazione di progetto non implica il controllo puntuale di tutte le misure metriche e volumetriche o la verifica degli elaborati progettuali, previsti per  soddisfare i requisiti previsti  dalla normativa vigente.

L’indicazione negli elaborati di parametri non corrispondenti agli standard previsti   da norme non costituisce deroga.

Eventuali deroghe, se possibili, debbono essere esplicitamente e motivatamente richieste all’Ente che ha titolo a concederle.

3  -  ATTIVITÀ PREVISTA

I dati richiesti nelle tabelle a 3-4-5-6 e 16 sono forniti dal Datore di Lavoro, che se ne assume le responsabilità, e si riferiscono prevalentemente alle esigenze d’informazione del SPSAL, per altri Servizi e/o Enti compilare gli elaborati specifici (vedasi indice).

La descrizione del ciclo produttivo, degli impianti e delle sostanze deve essere la stessa destinata ad altri Enti.

Se l’azienda è soggetta ad autorizzazione allo scarico in atmosfera allegare copia completa della domanda.

Le informazioni richieste nei punti da 3 a 17 possono essere presentate in una relazione, purché comprensiva di tutti gli aspetti sotto indicati. Questa soluzione si rende necessaria quando l’utilizzazione comporta descrizioni più dettagliate (es. attività soggette ad autorizzazione sanitaria, attività soggette a normativa specifica per il funzionamento). In questo caso si richiede di raccogliere i dati anche in tabelle di sintesi che agevolino la valutazione.

| locale o reparto | descrizione delle attività e delle attrezzature di lavoro (*) | addetti per mansione attuali previsti |
| --- | --- | --- |
| (*) | È indispensabile riportare in pianta la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out) e indicare le zone destinate alla lavorazione, al deposito e alle vie di circolazione per veicoli e pedoni |

4  -  PRODOTTI  E  MATERIALI :  PRODOTTI FINITI

| Denominazione | Quantità prodotta  mese  anno |
| --- | --- |

5   PRODOTTI E MATERIALI: MATERIE  PRIME

| Denominazione commerciale | Denominazione chimica* | Fase e modalità d’impiego e stoccaggio | Quantità utilizzata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nel ciclo di lavorazione | Per Giorno/mese / anno |

* riportare il numero secondo il CAS- Chemical Abstract Service

ATTENZIONE: Questi dati sono riportati nelle schede tossicologiche dei prodotti. Si raccomanda di coinvolgere nelle scelte anche il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale e, ove previsto, anche il medico competente.

6-  ADDETTI  E UTENTI PREVISTI

|  | operai e apprendisti | impiegati e intermedi | Titolari –Soci lavoratori.-.famil. | totale | stagionali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uomini | donne | Uomini | donne | uomini | donne | uomini | donne | uomini | donne |
| n° attuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n° previsti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Di altre imprese abitualmente presenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Orario di lavoro | Spezzato | su 2 turni | su 3 turni |
| --- | --- | --- | --- |
| n° addetti previsti |  |  |  |

| UTENTI N. MAX | UOMINI | DONNE | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- |

7 -  STRUTTURA  DEL  FABBRICATO

Le informazioni richieste nei punti da 3 a 17 possono essere presentate in una relazione, purché comprensiva di tutti gli aspetti sotto indicati. Questa soluzione si rende necessaria quando l’utilizzazione comporta descrizioni più dettagliate (es. attività soggette ad autorizzazione sanitaria, attività soggette a normativa specifica per il funzionamento). In questo caso si richiede di raccogliere i dati anche in tabelle di sintesi che  agevolino la valutazione.

Per le attività soggette alla valutazione del Servizio d’Igiene Pubblica e/o  Servizio Veterinario compilare anche le apposite schede integrative  (vedasi  indice).

|  | Descrivere il materiale da costruzione e le sue caratteristiche tecniche specifiche (es. scivolosità, coefficiente d’assorbimento acustico, colore, lavabilità, sicurezza vetrate, ecc.) che garantiscono i necessari requisiti prestazionali previsti da norme o scelte progettuali |
| --- | --- |
| Locale | Pavimento | Pareti | Copertura/Soffitto |

Descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e finalizzati alla sicurezza nei lavori di manutenzione del fabbricato previsto dal DLgs. 494/96 e successive modifiche

8  -  ILLUMINAZIONE  NATURALE

| locale o reparto | superficie pavimentata (**) | superficie illuminante (**) | Metodo utilizzato per la verifica dell’illuminamento naturale e requisito prestazionale previsto |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R.I*. o | hm % (**) | altro |
|  |  | a parete* | a tetto* |  |  |  |
| (*) | Riportare questi dati anche nelle tavole di progetto. |
| (**) | Devono essere riportati anche i RI di locali esistenti e adiacenti ad ampliamenti, se l’intervento edilizio modifica l’illuminazione dei locali. R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto fra la superficie illuminante prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata di un locale; hm = fattore medio di luce diurna (min. 2%): esprime, in %, il rapporto fra l’illuminamento medio di un locale e l’illuminamento esterno senza irraggiamento diretto del sole. Vedi regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna |

9  -  ILLUMINAZIONE  ARTIFICIALE

| locale o reparto | Con uso di VDT? S / N** | illuminamento (lux)* | Caratteristiche del corpo illuminate e tipo di lampade | IRC* | indice abbaglia- mento* | Illumina zione di sicurezza (lux)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Allegare scheda del corpo illuminate con diagramma del flusso luminoso, vedere UNI 10380.

** Se si usano VDT allegare progetto illuminotecnico.

10  -  VENTILAZIONE  NATURALE

| Locale o reparto | superficie finestrata apribile | R.A. (*) | tipo delle finestre e sistema di apertura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a parete (*) | in copertura (*) |  | a parete | in copertura |
| (*) | Devono essere riportati anche i RA di locali esistenti adiacenti ad ampliamenti. Dal calcolo devono essere escluse le superfici di porte e portoni. R.A. = Rapporto Aerante: esprime, in frazione, il rapporto fra la superficie finestrata apribile prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata di un locale. |

11  -  VENTILAZIONE  ARTIFICIALE

| Locale o reparto | Sono previsti impianti d’aspirazione indicati al punto 16 A/B (SI / NO) | tipo e caratteristiche dell’impianto | n° ricambi ora | Reintegro forzato (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12  -  RISCALDAMENTO  -  RAFFRESCAMENTO  -  CONDIZIONAMENTO

| Locale o reparto | collocazione, tipo e caratteristiche degli impianti (5) | potenzialità termica | combustibile | Temperature assicurate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) | Per impianti (Riscaldamento, condizionamento, raffrescamento, ventilazione ecc.) allegare disegni del progetto di massima e relazione illustrativa delle caratteristiche termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell’aria. |

13 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Livelli prestazionali garantiti          accessibilità          visitabilità          adattabilità

Ditta soggetta all’obbligo di assunzione di persone disabili         no          sì

14  -  SERVIZI  IGIENICI  E  LOCALI  ACCESSORI

| spogliatoi: tipo e numero e arredi |
| --- |
|  | n° wc | n° docce | N° lavandini | m2 spogliatoio | Nota: verificare che: gli spogliatoi siano in comunicazione con WC e docce; i WC siano dotati di antibagno; gli armadietti siano a doppio scomparto o ci sia il doppio armadietto; siano previsti sedili. |
| per uomini |  |  |  |  |  |
| per donne |  |  |  |  |  |

Servizi igienici destinati al pubblico    no     sì     ã   per uomini n° ___   per donne n° ___ per portatori di handicapp n° __

|  | caratteristiche dei locali e descrizione di impianti, attrezzature e arredi |
| --- | --- |
| cucina, distribuzione pasti, mensa ** | compilare le schede specifiche per le attività soggette ad autorizzazione sanitaria |
| locale di riposo e/o zona di ristoro ** |  |
| locale di pronto soccorso-infermeria |  |
| Locale sosta fumatori |  |

** Attenzione: compilare anche le schede specifiche per le attività soggette ad autorizzazione sanitaria

15  -  PREVENZIONE  INCENDI (*)

| Analisi del rischio e misure per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi |  |
| --- | --- |
| misure relative alle vie di uscita in caso di incendio |  |
| Attrezzature ed impianti di estinzione |  |
| (*) | Compilare solo se l’attività non è compresa nell’elenco allegato al DM 16.2.82 e/o nelle tabelle A e B allegate al DPR 689/59. Elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie di uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione devono essere riportati in pianta adottando i simboli grafici di prevenzione incendi del DM 30.11.83. Se l’attività è regolata da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, la compilazione può limitarsi a dimostrare l’osservanza di tali disposizioni. |

16 /A  -  RISCHI  PER  LA  SALUTE  E  LA  SICUREZZA DEI LAVORATORI

I dati richiesti nelle tabelle a 3-4-5-6 e 16 sono forniti dal Datore di Lavoro, che se ne assume le responsabilità, e si riferiscono esclusivamente alle esigenze d’informazione del SPSAL, per altri Servizi e/o Enti compilare gli elaborati specifici.

La descrizione del ciclo produttivo, degli impianti e delle sostanze deve essere la stessa destinata ad altri Enti.

Se l’azienda è soggetta ad autorizzazione allo scarico in atmosfera allegare copia completa della domanda.

|  | Cause | Durata | n. addetti | misure tecniche di protezione (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| polveri | . |  |  |  |
| fumi e nebbie |  |  |  |  |
| gas e vapori |  |  |  |  |
| agenti biologici |  |  |  |  |
| cancerogeni |  |  |  |  |
| corrosivi |  |  |  |  |
| rumore e vibrazioni |  |  |  |  |
| (*) | La progettazione degli impianti e delle misure di bonifica deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro, sia d’inquinamento atmosferico. Allegare i disegni del progetto di massima e la relazione illustrativa con l’indicazione dei risultati previsti e delle caratteristiche tecniche relative delle soluzioni adottate (es. velocità di cattura, organi di captazione e ventilatore, isolamento acustico. Tempo di riverbero, ecc). |

16 /B-  RISCHI  PER  LA  SALUTE  E  LA  SICUREZZA DEI LAVORATORI

|  | Cause | Durata | n. addetti | misure tecniche di protezione (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umidità |  |  |  |  |
| alte e basse temperature |  |  |  |  |
| radiazioni ionizzanti |  |  |  |  |
| radiazioni non ionizzanti |  |  |  |  |
| lavoro ai videoterminali |  |  |  |  |
| movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| (*) | La progettazione degli impianti e delle misure di bonifica deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro, sia d’inquinamento atmosferico. Allegare i disegni del progetto di massima e la relazione illustrativa con l’indicazione dei risultati previsti e delle caratteristiche tecniche relative delle soluzioni adottate (es. velocità di cattura, organi di captazione e ventilatore, isolamento acustico. Tempo di riverbero, ecc). |

17  -  IMPIANTI  E  APPARECCHIATURE

## Impianto elettrico

  nessuna modifica

  modifica o nuova installazione     ã     senza progetto     con progetto (progettista ___________________)

Potenza totale impiegata kW  ___________

Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o incendio

  no

  sì     ã  indicazione dei luoghi (zone e/o locali) ________________________________________________

ã  indicazione dei prodotti o materiali pericolosi ___________________________________________

Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

  no

  autoprotezione da norme CEI

  impianto di protezione

## Cabina elettrica di trasformazione

  no    sì      ã  tensione massima kV  ____________       ad uso esclusivo della ditta       ad uso di più utenti

## Carrelli elevatori trasportatori

  no     sì     ã  elettrici n°  ____________  gpl n°  ____________  diesel n°  ____________

## Apparecchi di sollevamento con gancio con portata > 200Kg

- no   sì   N. _ _  Caratteristiche:__________________________________________________________________

## Ponti mobili sviluppabili

  no    sì  N. _ _  Caratteristiche____________________________________________________________________

## Apparecchi fissi a pressione di gas e/o recipienti e generatori a vapor d’acqua

  no   sì

Centrale  Termica o generatori di calore

| Potenzialità termica: | Combustibile previsto |
| --- | --- |
|  < 35 KW/h  35 KW/h –116 KW/h  >116 KW/h |  Metano  GPL  Gasolio Altro: |

N.B.  Si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. 626/94 prevede specifici obblighi e sanzioni per i progettisti dei  fabbricati, i fabbricanti 
         e gli installatori di macchine ed impianti.

__________________________________ 				__________________________________

Firma del richiedente la concessione edilizia                                              Firma del Legale rappresentante

e timbro della Ditta titolare dell'attività

__________________________________

#### Firma e timbro del Progettista

### Data  ________________

AUSL PR

DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA

Servizio Igiene Pubblica

| SCHEDA RELAZIONE SU: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO |
| --- |
| USI CIVILI Consumi previsti Mc ………./ anno | q Acquedotto q Pozzo (N.B. in agibilità dovranno esserne definite le caratteristiche e dovrà essere fornito certificato di potabilità dell’acqua con data non > 90 giorni) q impianto di trattamento: caratteristiche previste _________________________________ (N.B. in agibilità devono essere fornite le caratteristiche tecniche) |
| USI PRODUTTIVI Consumi previsti Mc ………./ anno (1) | q acquedotto q Pozzo (N.B. in agibilità dovranno esserne definite le caratteristiche e dovrà essere fornito certificato di potabilità dell’acqua con data non > 90 giorni) q impianto di trattamento: caratteristiche previste _________________________________ (N.B. in agibilità devono essere fornite le caratteristiche tecniche) |
| RAFFREDDAMENTO Consumi previsti Mc ………./ anno | q acquedotto q pozzo (N.B. in agibilità dovranno esserne definite le caratteristiche e dovrà essere fornito certificato di potabilità dell’acqua con data non > 90 giorni) q ricircolo |

- Per attività di produzione alimenti, con approvvigionamento misto (pozzo e acquedotto) le linee di distribuzione devono essere separate.

AUSL PR

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER LE ATTIVITÀ: TURISTICO RICETTIVE

Tipologia attività e potenzialità ricettiva q Azienda alberghiera con posti letto n° ______ classificazione prevista stelle n° ______ - albergo q motel q villaggio albergo q - residenza turistico alberghiera q q Attività extralberghiera - affittacamere q con posti letto n° ______ - ostello per la gioventù q con posti letto n° ______ - complesso turistico all’aria aperta q con classificazione prevista stelle n° ______ con piazzole complessive n° ______ con allestimenti fissi n° ______ con ricettività massima ospiti n° ______ · campeggio q villaggio turistico q · mini area di sosta q - altro q definire _______________________________________________________ posti letto n° ______ q Turismo rurale con posti letto n° _______ piazzole n° _______ - albergo q - struttura extralberghiera q definire _____________________________________________________________ q Agriturismo con - camere n° _______ posti letto n° _________ - miniappartamenti n° _________ posti letto n° ________ - piazzole n° _______

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo di apertura annuale q stagionale q definire ____________________________________________________________________________

Servizio di ristorazione - fornito q § ristorante ad esclusivo uso interno q § ristorante aperto al pubblico q n° complessivo posti tavola __________ § bar ad esclusivo uso interno q § bar aperto al pubblico q (per le ulteriori specifiche compilare la scheda “relazione attività ristorazione commerciale”) - non fornito q - a disposizione locale cucina di uso comune q - a disposizione zona “cucina” nel singolo alloggio q

1/2

Servizio di lavanderia - interno q - esterno q

Altri servizi accessori forniti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste _____________________________ ____________________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

Note ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/2

### AUSL PR

### Dipartimento di Sanità Pubblica

### Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER ATTIVITÀ DI: RISTORAZIONE COLLETTIVA

Tipologia di attività: - mensa tradizionale con cucina q - terminale di distribuzione pasti q - centro produzioni pasti q con distribuzione pasti in loco q ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- per terminali di distribuzione – attività prevista (da fornire in una fase successiva) - distribuzione di vassoi monoporzione q - rigenerazione degli alimenti q - con ricondizionamento degli alimenti q - con cottura finale q - con porzionamento q - altro q definire ____________________________________________________________________________

Volume attività (previsione di massima) - pasti preparati n°. max previsto _________________ - pasti somministrati n°. max previsto _________________

Caratteristiche della distribuzione (da definire in fase successiva) - servizio al tavolo q - self service q - a fascia oraria q - a turni q definirne il numero ___________________

Cucina: apparecchi a fiamma libera - potenzialità complessiva: · inferiore 35 kW q · tra 35 e 116 kW q · superiore 116kW q - tipo di combustibile: · metano q · Gpl q · Altro q definire __________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico: - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste ___________________________ __________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

### AUSL PR

### Dipartimento di Sanità Pubblica

### Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI: RISTORAZIONE COMMERCIALE

Tipologia di attività: - ristorante q - pizzeria q - tavola calda q - ristorazione a tipologia limitata q definire ____________________________________ - terminale di distribuzione pasti q - bar q ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ per terminali di distribuzione – attività prevista (da fornire in una fase successiva) - distribuzione di vassoi monoporzione q - rigenerazione degli alimenti q - con ricondizionamento degli alimenti q - con cottura finale q - con porzionamento q - altro q definire ____________________________________________________________________________

Volume attività (previsione di massima) - pasti preparati n°. max previsto ______________________ - pasti somministrati n°. max previsto _________________ - posti tavola n. _______________

Caratteristiche della distribuzione (da definire in fase successiva) - servizio al tavolo q - self service q - a banco q - con catering q - con asporto q

Cucina: apparecchi a fiamma libera - potenzialità complessiva: · inferiore 35 kW q · tra 35 e 116 kW q · superiore 116kW q - tipo di combustibile: · metano q · Gpl q · Altro q definire __________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico: - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste ___________________________ _________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUSL PR

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI: SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

Tipologia e capienza massima prevista q Scuola materna n° max alunni __________ n. max dipendenti _________________ - in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________ _____________________________________________________________ - in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ____________________________ ____________________________________________________________ - con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori _________________________ __________________________________________________ q Scuola elementare n° max alunni __________ n. max dipendenti _________________ - in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________ _____________________________________________________________ - in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ____________________________ ____________________________________________________________ - con palestra di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori ___________________________ _____________________________________________________ - con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori _________________________ __________________________________________________ q Scuola media inferiore n° max alunni __________ n. max dipendenti _________________ - in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________ _____________________________________________________________ - in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ____________________________ ____________________________________________________________ - con palestra di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori ___________________________ _____________________________________________________ - con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori ________________________ _____________________________________________________ q Scuola di istruzione secondaria superiore n° max alunni ________ n. max dipendenti ____________ - in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________ _____________________________________________________________ - in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ____________________________ ____________________________________________________________ - con palestra di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori _____________________________ _____________________________________________________ - con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori___________________________ __________________________________________________

q Scuola di formazione professionale definire ___________________________________________ n° max alunni __________ n. max dipendenti _________________ - in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________ _____________________________________________________________ - in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ____________________________ ____________________________________________________________ - con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori _________________________ __________________________________________________

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio di mensa - fornito q ü esterno q ü interno q § ad esclusivo uso interno q § per altri utenti q definire quali ___________________________________________________ (per le ulteriori specifiche compilare la scheda “relazione attività ristorazione collettiva”) - non fornito q

Servizi accessori forniti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste _____________________________ ___________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

Note _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 / 2

AUSL PR

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER ATTIVITÀ : SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

Tipologia attività e potenzialità ricettiva q Soggiorno con pernottamento con ospiti n° max ______ comunità previste n° ______ - casa di vacanza estiva q casa di vacanza invernale q - campeggio q con strutture fisse q con tende q q Soggiorno diurno con ospiti n° max previsto ______ - centro estivo q - parco gioco q - altro q definire _______________________________________________________

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo di apertura ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio di mensa - fornito q (per le specifiche compilare la scheda “relazione attività ristorazione collettiva”) - non fornito q

Serrvizio di lavanderia - interno q - esterno q

Altri servizi accessori forniti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste _____________________________ ________________________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

AUSL PR

Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER ATTIVITÀ : SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI

Tipologia e capienza massima prevista - Nido di Infanzia q Micronido q n° max bambini __________ fascia di età: da mesi _____ a mesi _____ n. max dipendenti _________________ con funzionamento a tempo pieno q a tempo parziale q § in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _______ ______________________________________________________ § in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio _____________________ ___________________________________________________ § con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire gli altri fruitori __________________ _________________________________________ - Servizio integrativo al nido q definire: centro per bambini e genitori q spazio bambini q n° max bambini __________ fascia di età: da mesi _____ a mesi _____ n. max dipendenti _________________ con fascia oraria di apertura prevista __________________________________________________________ § in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere _____________________________________________________________________ § in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio ______________________ ______________________________________________________________________________________ § con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere________________________________________________________________________________ - Servizio ricreativo q definire la tipologia ____________________________________________________ n° max bambini __________ fascia di età: da mesi _____ a mesi _____ n. max dipendenti _________________ con fascia oraria di apertura prevista __________________________________________________________ § in locali ad uso esclusivo SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere______________________________________________________________________ § in edificio ad uso esclusivo SI q NO q definire gli altri usi dell’edificio _______________________ ___________________________________________________________________________________________ § con area esterna di esclusiva pertinenza SI q NO q definire le altre attività che vi si intendono svolgere____________________________________________________________________________________

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio di mensa - fornito q (per le ulteriori specifiche compilare la scheda “relazione attività ristorazione collettiva”) - non fornito q

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste ______________________________ ____________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, linee di distribuzione separate SI q

Note _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 / 2

### AUSL PR

### Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER: STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Uso, classificazione e potenzialità ricettiva della Struttura: Struttura ad uso esclusivamente sanitario SI o NO o definire _____________________________________________ ________________________________________________________ 1 Eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o continuativo e diurno o solo diurno posti letto n. _______________ 1 Eroga prestazioni in regime di assistenza specialistica ambulatoriale: o ambulatorio mono-specialistico o poliambulatorio o centro ambulatoriale di riabilitazione o centro di diagnostica per immagini o laboratorio di analisi chimico-cliniche utenti / giorno n. ______________ 1 Eroga prestazioni in regime o non residenziale utenti / giorno n. ______________ o residenziale (a ciclo continuativo) posti letto n. _______________ o semi – residenziale (a ciclo diurno) utenti / giorno n. _______ posti letto n. ______

Funzioni svolte: (elenco delle funzioni svolte in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno; elenco delle branche specialistiche svolte in regime ambulatoriale con specificazione di previsione di attività chirurgica ambulatoriale) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/2

Tipologia della struttura: Per le strutture a carattere residenziale o semi residenziale indicare la tipologia (Centro Diurni, Day Hospital Psichiatrico, Comunità Terapeutica, ecc.) con riferimento alla tipologia dell’utenza (disabili psichici, tossicodipendenti, ecc.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio di lavanderia q SI interno q esterno q q NO

Servizio di disinfezione / sterilizzazione q SI q NO

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste ____________________________ __________________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, le linee di distribuzione separate SI q

Note ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/2

### AUSL PR

### Dipartimento Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

SCHEDA RELAZIONE PER: STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE

Categoria di utenti, tipologia della struttura e potenzialità ricettiva massima q Anziani - centro diurno assistenziale q ospiti n° max _________ - comunità alloggio q ospiti n° max _________ - casa di riposo / casa albergo / albergo per anziani q ospiti n° max __________ - casa protetta / RSA q ospiti n° max __________ q Anziani affetti da demenza senile ospiti n° max _______ NOTE ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ q Portatori di handicap - centro socio riabilitativo diurno q ospiti n° max ________ ospiti di età inferiore 14 anni SI q NO q - centro socio riabilitativo residenziale q ospiti n° max _______ ospiti di età inferiore 14 anni SI q NO q q Minori - comunità di pronta accoglienza q fascia di età § bambini e preadolescenti q ospiti n° max _________ § adolescenti q ospiti n° max _________ - comunità educativa q ospiti n° max ________ letti aggiuntivi per pronta accoglienza n° ________ - comunità di tipo familiare q ospiti n° max ________ letti aggiuntivi per fratelli / pronta accoglienza n° _______ NOTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ q Malati di AIDS o con infezione da HIV - casa alloggio q ospiti n° max _________ - centro diurno q ospiti n° max _________ suddivisi in n° ________ gruppi q Persone con problematiche psico – sociali ospiti n° max _______ NOTE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ q Tossicodipendenti - struttura semiresidenziale q ospiti n° max _________ - centro residenziale q ospiti n° max _________ con presenza di minori SI q NO q

Abbattimento delle barriere architettoniche Descrivere le soluzioni non rappresentate e non rappresentabili negli elaborati grafici progettuali ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Servizio di ristorazione - tipologia “ristorazione collettiva” q § ad uso esclusivo degli ospiti q § per altre categorie di utenti q definire quali _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ (per le ulteriori specificazioni compilare la “scheda relazioneattività – ristorazione collettiva”) - tipologia “autogestione da parte degli ospiti” q

Servizio di lavanderia - interno q - esterno q

Prestazioni di tipo sanitario - solo per gli ospiti q definire quali ____________________________________________________________ - anche per altri utenti q (compilare la scheda specifica per “strutture sanitarie”)

Approvvigionamento idrico - acquedotto q - pozzo q con impianto di trattamento NO q SI q caratteristiche previste ____________________________ _________________________________________________________________________________ - per approvvigionamento misto, le linee di distribuzione separate SI q

Note ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/2

|  | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro servizio d’igiene pubblica servizio veterinario |
| --- | --- |

SCHEDA  INFORMATIVA  PER  LE RICHIESTE  DI  CONCESSIONE  EDILIZIA, E  NOTIFICA  DEI  LUOGHI  DI  LAVORO

NOTE  PER  LA  COMPILAZIONE

Versione 1.0      Errore. L'argomento parametro è sconosciuto.

Scheda  informativa  per  le richieste  di  concessione  edilizia,

e  notifica  dei  luoghi  di  lavoro

Note per la compilazione

Finalità e applicazione:

- La presente scheda, che deriva dalla rielaborazione e dall’aggiornamento di quella predisposta nel 1982 dalla Regione Emilia-Romagna e dalle modifiche proposte da altre AUSL, è una guida e uno strumento per la raccolta delle informazioni necessarie a:

- Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL

(Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Servizio di Igiene Pubblica, Servizio Veterinario, Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica),

per una corretta e completa comprensione e valutazione degli interventi che s’intendono attuare per poi redigere gli atti di competenza.

- La scheda riguarda tutti i luoghi di lavoro intesi come quei luoghi ubicati all’interno e all’esterno dell’azienda comunque accessibili, anche se saltuariamente, per ragioni di lavoro.

Quando utilizzarla:

- In allegato ad ogni richiesta di parere all’AUSL su progetti di opere edilizie e/o trasformazioni funzionali che sono soggette al rilascio di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Sindaco;

- In allegato alla notifica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di progetti di opere edilizie e/o di trasformazioni che:

- rientrano nel campo di applicazione dell’art. 48 del DPR 303/56

- non sono soggette al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione da parte del Sindaco, ma sono subordinate ad altre procedure quali denuncia di inizio di attività (art. 2 comma 60 Legge 662/96) o opere interne (art. 26 Legge 47/85).

Art. 48 DPR 303/56 e successive modifiche- Nuovi impianti – Notifica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro - Chi intende costruire, ampliare o modificare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali (ndr. attività dirette alla produzioni di beni e servizi ai sensi dell’articolo 2195 C.C) cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori, deve notificarlo al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Distretto AUSL di appartenenza, mediante la presentazione della presente scheda informativa corredata da disegni in semplice copia di piante di tutti i piani, prospetti, sezioni e copertura. L’obbligo della comunicazione vi è anche nei casi in cui non si preveda l’esecuzione di alcuna opera edilizia, ma si intenda avviare una attività in locali esistenti oppure modificare in tutto o in parte l’attività svolta con l’introduzione di nuove macchine, lavorazioni o impianti …omissis…

- Nel caso di progetti che comprendono più unità immobiliari può essere compilata un’unica scheda se ciò non impedisce una corretta lettura delle informazioni rispetto ad ogni unità immobiliare. In caso contrario dovrà essere compilata una scheda per ogni unità immobiliare.

Chi deve compilarla:

I dati richiesti consentono anche al progettista di avere a disposizione informazioni indispensabili per una corretta progettazione che consenta l’utilizzazione dell’opera nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- Le informazioni richieste riguardano aspetti generali e particolari della costruzione, dell’igiene e della sicurezza del lavoro, della tutela dell’ambiente. Per questo motivo la compilazione della scheda richiede la collaborazione e l’assunzione delle specifiche  responsabilità dei diversi soggetti professionalmente cointeressati all’intervento:

- progettista,

- ditta titolare dell’attività,

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale,

- tecnici incaricati della progettazione di impianti particolari.

Come compilarla:

- Va tenuto presente che la scheda informativa non è differenziata per tipo di attività o di intervento e questo può comportare che il compilatore debba adattare o integrare alcune parti.

In generale, comunque, la scheda deve essere compilata in ogni sua parte, barrando le parti che non interessano e, là dove la complessità dell’intervento o dell’attività richiedono maggiori e più dettagliate informazioni, queste devono essere fornite in allegato.

- In caso di modifiche a progetti precedentemente approvati e corredati di scheda, la compilazione può limitarsi alle sole parti interessate dalla trasformazione, riportando, in corrispondenza delle altre, la dizione “invariato” e l’atto cui si fa riferimento.

- I dati richiesti nelle tabelle a 3-4-5- e 16 sono forniti dal Datore di Lavoro, che se ne assume le responsabilità, e si riferiscono prevalentemente alle esigenze d’informazione del SPSAL, per altri Servizi e/o Enti compilare gli elaborati specifici (vedasi indice).

- La descrizione del ciclo produttivo, degli impianti e delle sostanze deve essere la stessa destinata ad altri Enti.

- Se l’azienda è soggetta ad autorizzazione allo scarico in atmosfera allegare copia completa della domanda.

- Le informazioni richieste nei punti da 3 a 17 possono essere presentate in una relazione, purché comprensiva di tutti gli aspetti sotto indicati. Questa soluzione si rende necessaria quando l’utilizzazione comporta descrizioni più dettagliate (es. attività soggette ad autorizzazione sanitaria, attività soggette a normativa specifica per il funzionamento). In questo caso si richiede di raccogliere i dati anche in tabelle di sintesi che  agevolino la valutazione.

Si ricorda che:

- La scheda costituisce parte integrante della concessione edilizia.

- La mancanza dei dati e della documentazione richieste, comporta la sospensione della valutazioni e nei casi previsti, l’espressione di un parere negativo.

- Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, la falsità nelle dichiarazioni comporta l’applicazione dell’art. 483 del C.P. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

- Si ricorda che la presentazione della documentazione di progetto non implica il controllo puntuale di tutte le misure metriche e volumetriche o la verifica degli elaborati progettuali, previsti per  soddisfare i requisiti previsti  dalla normativa vigente.

- L’indicazione negli elaborati di parametri non corrispondenti agli standard previsti   da norme non costituisce deroga.

- Eventuali deroghe, se possibili, debbono essere esplicitamente e motivatamente richieste all’Ente che ha titolo a concederle.

Obblighi dei progettisti. Il comma 1 dell’art. 6 del DLgs 626/94 prescrive: “I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti.”. La violazione di quest’articolo è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da £ 600.000 a £ 2.000.000.            Il comma 2 prevede: Sono vietati la fabbricazione, la vendita , il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non corrispondenti alle disposizioni legislative e comportamentali vigenti in materia di sicurezza. La violazione di questo comma è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da quindici milioni a sessanta milioni.

¨¨¨¨¨¨¨¨

- DATI GENERALI

- Al Sindaco…

Contrassegnare la  casella indirizzata “Al Sindaco…” se la scheda è allegata alla richiesta di concessione edilizia.

- Al Servizio di Prevenzione..

Contrassegnare la casella indirizzata “Al Servizio di Prevenzione…” sia nel caso richiesta di Concessione edilizia per un’azienda che abbia l’obbligo  di “Notifica nuovi impianti” ai sensi dell’articolo 48 del DPR 303/56, già descritto in precedenza, sia nel caso di semplice “Notifica nuovi impianti” per la quale non sia richiesta la Concessione edilizia.

- Compilare le voci relative al luogo di realizzazione e alla tipologia della realizzazione.

- Descrizione dell’intervento: descrivere sinteticamente l’intervento edilizio o l’oggetto della notifica (es. nuovo capannone per attività artigianale metalmeccanica, con uffici; ampliamento stabilimento alimentare per la  lavorazione carni).

Dati per le comunicazioni con gli utenti:

- Dati del Titolare dell’immobile (Committente);

- Dati del Titolare dell’attività interessata;

- Dati del progettista.

- INFORMAZIONI GENERALI

- Sono presi in considerazione gli aspetti principali che riguardano l’opera edilizia ed il suo inserimento nel territorio.

Si richiede di contrassegnare la casella SI /NO.

Amianto

- La presenza o meno di amianto deve essere verificata ogni volta che s’intendono eseguire opere di:

- demolizione di opere edili (es. coperture, pavimenti, pareti), di impianti (es. centrali termiche, coibentazioni di condotte di fluidi caldi o freddi) o di altri manufatti (es. canne fumarie, controsoffitti, pannelli, coibentazioni termoacustiche).

- manutenzione, se comporta tagli o fori su materiali per i quali non si può escludere la presenza di amianto.

piano di lavoro

- Prima di dare inizio a lavori di demolizione devono essere rimossi i materiali contenenti amianto

- Preliminarmente alla rimozione o manutenzione di materiali contenenti amianto la ditta esecutrice deve:

- presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Distretto AUSL ove si svolgeranno i lavori, un piano di lavoro contenente le informazioni previste dall’art. 34 del DLgs 277/91,

- dare inizio ai lavori solo a seguito delle determinazioni di detto Servizio (silenzio-assenso dopo 90 giorni).

Vigili del Fuoco

(In attesa di chiarimenti si riporta quanto richiesto da altre AUSL della Regione Emilia Romagna)

- Le attività soggette ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono quelle comprese nell’elenco allegato al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B allegate al DPR 689/59.

- parere di conformità
I progetti di nuovi impianti o costruzioni ed i progetti di modifica di impianti o costruzioni esistenti nei quali intendono svolgere o si svolgono attività comprese nell’elenco allegato al DM 16.2.82 e nelle tabelle A e B allegate al DPR 689/59, devono essere presentati, con le procedure previste dal DM 4.5.98, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere di conformità.

Incidenti rilevanti

- Per incidente rilevante si intende un avvenimento quale una emissione, un incendio o una esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più sostanze pericolose.

L’elenco degli impianti, del tipo e quantità di sostanze e/o preparati pericolosi che possono determinare rischi di incidenti rilevanti, è contenuto nel DPR 175/88 e successive modificazioni e integrazioni.

- notifica
Deve essere presentata ai Ministri dell’Ambiente e della Sanità nei casi previsti dall’art. 4 del DPR 175/88.

- dichiarazione
Deve essere presentata alla Regione e al Prefetto nei casi previsti dall’art. 6 del DPR 175/88.

Attività nei pressi di linee elettriche ad alta tensione o di Generatori di Radio frequenze

- Le linee elettriche ad alta tensione e gli impianti con generatori di radio frequenze, sono importanti sorgenti di campi elettromagnetici e l’esposizione a tali campi può avere conseguenze negative per la salute.
La distanza delle linee elettriche dal fabbricato costituisce un primo approccio a questo problema per effettuare eventuali ulteriori approfondimenti.

- Principali norme di riferimento: DM 20.10.98; DPCM 23.4.92, DPCM 28.9.95, Legge regionale 10/93 e successiva modifica, Norme CEI ENV 50166-1.

- Riportare le distanze dagli impianti indicati con le planimetrie richieste.

Impianti soggetti al controllo dell’ISPESL

- Riportare nei punti 12 e 17 l’elenco degli impianti soggetti ad approvazione o controllo ISPESL.

Serbatoi interrati

- Per serbatoio interrato si intende un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia visivamente e direttamente ispezionabile la superficie esterna.

- DM 20.10.98
Il DM 20.10.98 stabilisce i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di preparati liquidi ed è finalizzato alla salvaguardia e alla prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque.

- Per il campo di applicazione si veda l’art. 3 del DM 20.10.98.

Impatto ambientale

- Per le categorie delle opere soggette e la redazione dello studio di impatto ambientale si vedano il DPCM 377/88, il DPCM 27.12.88 e successive modificazioni e integrazioni.

Impatto acustico

- Per le categorie delle opere soggette e la redazione dello studio di impatto acustico si veda la Legge 447/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Relazione geologica e/o geotecnica

- Si vedano il Regolamento edilizio comunale e le Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di appartenenza.

Gestione dei rifiuti

- La gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

- DLgs 22/97
Il DLgs 22/97 disciplina le attività di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Gas tossici

- Per l’elenco delle sostanze tossiche allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o vapore, si veda RD 147/27, DM 6.2.35 e successive modificazioni e integrazioni.

- Autorizzazione
Secondo il tipo e quantità di gas, il RD 147/27 e il DM 6.2.45 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono quando è necessario ottenere l’autorizzazione per la detenzione e/o l’impiego.
Tale autorizzazione è di competenza del Sindaco.

- Si ricorda che le persone addette alle operazioni di impiego di gas tossici devono essere munite di patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco.

Approvvigionamento idrico

- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile. Questo è un requisito imprescindibile che è prescritto dal TULLSS e da tutti i regolamenti comunali edilizi e di igiene e dalle norme generali per l’igiene del lavoro (art. 39 DPR 303/56).

- certificato di potabilità
Se il fabbricato non è allacciato all’acquedotto, l’acqua di pozzo deve risultare potabile e ciò deve essere attestato da un certificato di potabilità rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica del Distretto AUSL di appartenenza. Vanno riportati gli estremi del certificato di potabilità e la data di rilascio non deve essere anteriore ad un anno.

- autorizzazione provinciale
Si vedano il RD 1775/33 e il DLgs 275/93.

- IMPORTANTE: Compilare l’apposita scheda.

3 – ATTIVITA’

Si deve prendere come riferimento la denominazione riportata nella pianta con la dipsosizione degli impianti ed attrezzature.

- Devono essere descritte tutte le attività, siano esse svolte in modo continuativo, per tempi limitati nella giornata o in modo saltuario.

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale e alle attività di supporto o complementari dell’attività principale

- descrizione delle attività e delle attrezzature
Descrizione delle modalità di lavoro, delle attrezzature, delle macchine o degli impianti riportati nella tavola della disposizione degli impianti e delle attrezzature.

- Per macchine o impianti particolari o complessi allegare specifiche tecniche e materiale illustrativo che ne possano agevolare la valutazione.

4 – PRODOTTI E MATERIALI: PRODOTTI FINITI

- Denominazione: riportare la denominazione tecnico-commerciale dei prodotti in uscita dall’azienda anche come semilavorati.

- Quantità: indicare la quantità media prodotta o prevista al mese o anno;

5 - PRODOTTI E MATERIALI: MATERIE PRIME

Le informazioni raccolte in questo punto sono di grande importanza per il progettista e il committente.

Molte delle valutazioni inerenti il progetto della struttura e degli impianti dipendono dalla corretta raccolta e valutazione di queste informazioni. Costituiranno il riferimento per i  controlli successivi.

I dati contenuti in questo punto DEVONO essere gli stessi riportati in altri documenti predisposti per altri Enti: ARPA, Vigili del Fuoco, ecc..

- La tabelle riguarda tutti i prodotti (sostanze e preparati) ed i materiali presenti come materie prime, ausiliari, intermedi o come risultato della produzione e che sono:

- combustibili,

- pericolosi (esplosivi, infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, infettanti, cancerogeni, teratogeni, mutageni, pericolosi per l’ambiente).

- Denominazione commerciale e Denominazione chimica
Nome della sostanza, del preparato o del materiale e, per quelli pericolosi, devono essere allegate le schede di sicurezza dove è riportata la denominazione chimica delle sostanze pericolose e il numero loro numero di  riconoscimento (CAS – Chemical Abstract Number).

- quantità
Deve essere indicata la quantità massima presente in lavorazione e in deposito.

- Fase e modalità d’impiego e sistema di stoccaggio
Devono essere descritte le fasi in cui il prodotto è utilizzato e i sistemi di stoccaggio volti alla riduzione dei pericoli per l’uomo e per l’ambiente che le sostanze, i preparati e i materiali possono determinare da soli, in contatto fra loro o con altri elementi incompatibili o a causa di eventi accidentali.

6 – ADDETTI E UTENTI PREVISTI

- Numero degli addetti che sono e/o saranno occupati complessivamente nell’azienda o unità produttiva suddivisi secondo i titoli delle diverse righe e colonne.

- Di altre imprese abitualmente presenti
Vanno conteggiate le persone con rapporto di lavoro particolare quale, ad esempio, quello interinale e quelle di ditte che svolgono abitualmente attività in azienda: Movimentazione, immagazzinamento, pulizie, manutenzioni ordinarie, ecc..

- orario di lavoro
Questa informazione è finalizzata a valutare i possibili inconvenienti per gli insediamenti circostanti e a conoscere il numero delle persone contemporaneamente presenti su cui si determina la dotazione minima di servizi igienici, lavandini e docce.

- N. Massimo d’utenti previsto
Per il corretto dimensionamento degli spazi dei locali accessibili al pubblico la definizione del numero massimo previsto di utenti costituisce il riferimento progettuale indispensabile che costituirà un vincolo per le autorizzazioni successive.

7 - STRUTTURA DEL FABBRICATO

Si richiamano le indicazioni riportate al punto 3.

Si ricorda inoltre la necessità di compilare le schede specifiche previste dal Servizio d’Igiene Pubblica (SIP)  e dal Servizio Veterinario (SV).

In questa parte si vuole raccogliere la descrizione degli elementi caratterizzanti la costruzione ai fini di controllo dei Servizi di Prevenzionee di quelli finalizzati alla sicurezza nella fase di manutenzione che saranno poi sviluppati al moneto dell’ultimazione dell’intervento.

Si richiede di riportare la tipologia dei materiali previsti con le caratteristiche tecniche dei fattori che ne determinano gli aspetti d’igiene e sicurezza.

- pavimenti 
I requisiti fondamentali dei pavimenti sono la difesa contro: sicurezza del transito di persone e mezzi di trasporto, l’umidità, la pulibilità.
Le scelte progettuali devono sempre tener conto delle attività che saranno svolte nei diversi locali in quanto queste possono richiedere livelli di prestazioni particolari e/o essere regolate da specifiche disposizioni di igiene, sicurezza e prevenzione incendi.
Norme generali di riferimento: art. 7 DPR 303/56, artt. 8 e 357 DPR 547/55, DM 236/89, Regolamenti comunali edilizi e di igiene, norme UNI e altre norme di buona tecnica EN, DIN, BSI, ecc.
In particolare quando la scelta del pavimento può essere critica per il buon utilizzo dei locali, si raccomanda di valutare fin dalla fase di progettazione, sia le caratteristiche d’aderenza del pavimento che la tipologia di scarpe che si dovranno ritenere idonee (vedasi dispositivi di protezione individuale), sia i sistemi di pulizia e igiene previsti.

- pareti e soffitti
I requisiti fondamentali delle pareti e dei soffitti sono la tenuta all’acqua, l’isolamento termico, la pulibilità, la resistenza agli urti e allo sfondamento, le caratteristiche acustiche (isolamento, assorbimento), il colore e il coefficiente di riflessione della luce.
Le scelte progettuali devono sempre tener conto delle attività che saranno svolte nei diversi locali in quanto queste possono richiedere livelli di prestazioni particolari e/o essere regolate da specifiche disposizioni di igiene, sicurezza e prevenzione incendi.
Norme generali di riferimento: art. 7 DPR 303/56, art. 357 DPR 547/55, Leggi e regolamenti in materia di caratteristiche acustiche degli edifici. Regolamenti comunali edilizi e d’igiene, norme UNI, EN, ISO.

- copertura I requisiti fondamentali della copertura sono la tenuta all’acqua, l’isolamento termico, la pulibilità, la resistenza agli urti e allo sfondamento.
Le scelte progettuali devono sempre tener conto delle attività che saranno svolte nei diversi locali in quanto queste possono richiedere livelli di prestazioni particolari e/o essere regolate da specifiche disposizioni di igiene, sicurezza e prevenzione incendi.
Norme generali di riferimento: art. 7 DPR 303/56, Regolamenti comunali edilizi e di igiene, norme UNI.

- elementi protettivi 
Devono essere descritte le misure e gli equipaggiamenti, già definiti dal progettista, che saranno incorporati nell’edificio per consentire futuri lavori di manutenzione e pulizia in quota su coperture, facciate e infissi senza rischi per i lavoratori che effettueranno tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.
Gli elementi protettivi da prendere in considerazione sono:

- elementi protettivi permanenti per l’accesso e la pedonabilità delle coperture (es. scale di accesso fisse, lucernari portanti, reti anticaduta, parapetti, passerelle, ballatoi),

- elementi che favoriscono la posa in opera delle protezioni provvisorie (es. punti di ancoraggio ed aggancio per reti provvisorie, punti e linee di ancoraggio per dispositivi anticaduta, fori o manicotti sull’orlo di gronda per parapetti, ancoraggi per ponteggi).

- La scelta dei provvedimenti di salvaguardia va effettuata nella fase di progettazione.

- Resta fermo l’obbligo per il coordinatore della progettazione di predisporre il fascicolo per la manutenzione dell’opera (art. 4 D.Lgs. 494/96, D.Lgs.528/99).

8– ILLUMINAZIONE NATURALE

- Insieme delle superfici trasparenti prospicienti spazi liberi esterni e poste a parete e/o in copertura di un locale chiuso.

- Fatti salvi i casi in cui le lavorazioni per il loro stesso espletamento richiedono una illuminazione naturale ridotta o assente, tutti i locali devono essere illuminati a luce naturale diretta per assicurare condizioni ambientali di benessere visivo. Deroghe all’obbligo di garantire l’illuminazione naturale dei locali di lavoro, deve essere esplicitamente richiesta e motivata al SPSAL. Eventuali deroghe concesse avranno valore solo fino a quando sono mantenute le motivazioni produttive sulla base delle quali sono state valutate. Locali con deroghe di questo tipo possono comportare difficoltà in caso di cambiamenti nel loro utilizzo.

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale, alle attività di supporto o complementari dell’attività principale, a servizi igienici e locali accessori.

- R.I. oppure % hm
Si vedano i Regolamenti comunali edilizi e/o di igiene che prescrivono il rapporto illuminate minimo per le diverse categorie di locali e indicano le correzione da applicare in casi particolari (porte finestre, presenza di velette, balconi o aggetti sovrastanti, porticati, cortili interni, ecc).

- Principali norme di riferimento:

- artt. 7, 10 e 11 DPR 303/56, art. 28 DPR 547/55,

- Regolamento comunale edilizio e/o di igiene;

- le metodologie di calcolo e controllo, così come le soluzioni che si possono considerare conformi, sono riportate nel Regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna approvato con delibera G.R. 268/2000.

9 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Insieme dei corpi illuminanti presente in luoghi di lavoro e di passaggio ubicati in locali chiusi e in ogni altro luogo esterno di pertinenza dell’azienda accessibili per il lavoro.

Tutti i luoghi accessibili devono essere illuminati con luce artificiale per permettere un facile riconoscimento degli oggetti, per favorire l’attività da svolgere ed evitare l’affaticamento visivo, per rendere chiaramente percepibili le situazioni pericolose.

- Principali norme di riferimento: art. 10 DPR 303/56, artt. 11, 13, 28, 29 e 31 DPR 547/55, DM 10.3.98, Regolamento comunale edilizio e/o di igiene, norma UNI 10380.

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale, alle attività di supporto o complementari dell’attività principale, a servizi igienici e locali accessori.

- vdt: indicare se è previsto l’uso di videoterminali (Vedasi D.Lgs. 626/94 Titolo 6) in questo caso allegare copia del progetto illuminotecnico.

- Livello d’illuminamento (lux)
Si vedano i valori e metodi di calcolo e misurazione indicati dalla norma UNI 10380 per i diversi tipi di locale, compiti visivi o attività.

- Corpi illuminanti e caratteristiche delle lampade
Indicare se ad incandescenza, fluorescenti con alimentatore induttivo o capacitivo-induttivo, a vapore di mercurio ad alta o bassa pressione, a vapore di sodio ad alta o bassa pressione, a vapori alogenuri. Allegare scheda del corpo illuminate con diagramma del flusso luminoso.

- irc: riportare l’indice di resa cromatica previsto per le  lampade installate.

- Indice abbagliamento
Riportare gli indici d’abbagliamento del corpo illuminante forniti dal costruttore UNI10380.

- illuminazione di sicurezza
Indicare se è prevista illuminazione di sicurezza e i livelli di illuminamento previsti.

- Si ricorda che un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico deve essere previsto nelle aree prive di illuminazione naturale, lungo le vie di uscita fino ad un luogo sicuro e in quei luoghi ove le persone sono particolarmente esposte a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale.

10 – VENTILAZIONE NATURALE

Insieme delle aperture prospicienti spazi liberi esterni e poste a parete (con esclusione di porte e portoni) e/o in copertura di un locale chiuso.

- Tutti i locali devono essere dotati di aperture per consentire il rinnovo dell’aria e concorrere al benessere microclimatico. Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne i casi in cui l’apertura delle finestre contrasta con l’espletamento dell’attività (es. sale operatorie, caveau).

- Principali norme di riferimento: art. 7 e 9 DPR 303/56, Regolamento comunale edilizio e/o di igiene.

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale, alle attività di supporto o complementari dell’attività principale, a servizi igienici e locali accessori.

- R.A
Si vedano i Regolamenti comunali edilizi che prescrivono il rapporto aerante minimo per le diverse categorie di locali.

- tipo e sistema di apertura 
Indicare il tipo di apertura (vasistas, a battente, a scorrimento orizzontale, saliscendi, ecc.) e i dispositivi previsti per l’apertura delle finestre poste a parete e in copertura che devono essere azionabili dal piano di calpestio. Per i vasistas la superficie aerante deve essere calcolato come riportato nel Regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna.

11 – VENTILAZIONE ARTIFICIALE

Descrizione degli impianti eventualmente previsti per il rinnovo dell’aria dei locali.

Nei luoghi destinati al lavoro questi impianti non devono ritenersi sostitutivi della aerazione naturale, bensì una integrazione della aerazione naturale qualora questa non sia sufficiente a causa della conformazione e orientamento del locale o dell’attività svolta.

- Principali norme di riferimento: art. 9 DPR 303/56, Regolamento comunale edilizio e di igiene, norme UNI, ISO, ASHRAE

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale, alle attività di supporto o complementari dell’attività principale, a servizi igienici e locali accessori.

- tipo e caratteristiche dell’impianto
Indicare il tipo di impianto che si intende installare (ventilatori a soffitto e/o a parete, destratificatori, estrattori statici, estrattori dinamici) e se sono previsti la filtrazione e il riscaldamento nel periodo invernale dell’aria in ingresso.
Allegare relazione illustrativa come indicato al successivo punto 9.

- n° ricambi/ora
Indicare il n° di ricambi/ora o le portate (m3/h) garantiti da ciascun elemento installato ovvero il n° di ricambi/ora previsto per l’intero impianto funzionante.

- reintegro forzato
Nei casi in cui la permeabilità degli infissi non è sufficiente al reintegro dell’aria estratta o quando nel locale sono previsti impianti di aspirazione localizzata, occorre garantire un reintegro forzato di aria. La portata di tale immissione deve essere pari al volume dell’aria estratta a meno che, per il tipo di attività svolta, non sia necessario tenere i locali in particolari condizioni di depressione o sovrappressione.

- Sono previsti impianti d’aspirazione al punto 16 A/B
Riportare se sono previsti. Al Punto 16 verranno indicati i parametri tecnici degli impianti previsti.

12 – RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO – CONDIZIONAMENTO

Descrizione degli impianti previsti per garantire condizioni di temperatura adeguate all’organismo umano e livelli di comfort microclimatico e la produzione di calore.

Il riscaldamento generale o localizzato deve essere previsto in tutti i luoghi di lavoro, nei servizi e negli spogliatoi e negli altri locali accessori. Possono non essere riscaldati quei locali ove non vi è permanenza di persone ed i magazzini nei quali, per le dimensioni e/o il tipo di prodotti o materiali contenuti, ciò non sia conveniente o possibile.

- Principali norme di riferimento: art. 11, 12, 13, 30, 40 e 41DPR 303/56, Regolamento comunale edilizio e di igiene, Norme ASHRAE, ISO e UNI.

- locale o reparto
Devono essere indicati i locali destinati all’attività principale, alle attività di supporto o complementari dell’attività principale, a servizi igienici e locali accessori, compresi i locali C.T. cucine ecc..

- collocazione, tipo e caratteristiche degli impianti
Indicare il tipo di impianto di riscaldamento (termoventilatori, tubi radianti, termosifoni, fan-coil, ecc.) e/o trattamento dell’aria che si intendono installare e la collocazione degli impianti di produzione del calore e di trattamento dell’aria.
In relazione ad ambienti particolari che per necessità della lavorazione esigono temperature specifiche (es. lavorazione carni) indicare i provvedimenti che comunque si intendono adottare per limitare i disagi alle persone.

- progetto di massima e relazione illustrativa
Riportare nei disegni del progetto di massima la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi costituenti l’impianto, i percorsi indicativi delle tubazioni e dei condotti d’aria, gli schemi di principio dell’impianto.

- La relazione illustrativa deve contenere le seguenti informazioni:

- funzioni svolte dall’impianto, modalità di funzionamento e localizzazione dei trattamenti,

- portata d’aria estratta,

- aria esterna di rinnovo per ogni locale (n° ricambi/ora e m3/ora/persona)

- il numero delle persone considerate contemporaneamente presenti nei vari locali,

- i valori termoigrometrici di progetto (temperatura dell’aria e umidità),

- l’altezza dal suolo della presa dell’aria esterna,

- le caratteristiche dei filtri (tipo, classe di filtrazione),

- il sistema di controllo e segnalazione di filtro intasato,

- la possibilità di regolazione delle temperature nei singoli locali,

- la velocità dell’aria nel volume convenzionale occupato,

- l’ispezionabilità dei condotti,

- la rumorosità dell’impianto.

13– BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riguarda le soluzioni e i provvedimenti diretti ad eliminare gli ostacoli alla mobilità, alla utilizzazione e all’orientamento di chiunque ed in particolare delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Tali soluzioni e provvedimenti si applicano agli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e in ristrutturazione e agli spazi esterni di pertinenza.

- Norme di riferimento: Legge 13/89, DM 236/89, DPR 503/96, art. 30 DLgs 626/94.

- livelliprestazionali garantiti 
Sbarrare i requisiti previsti.
Si vedano DM 236/89, DPR 503/96, art. 30 DLgs 626/94.

- obbligo di assunzione
Per le norme per il diritto al lavoro dei disabili si veda Legge 68/99.

14 – SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI

Numero degli impianti igienico-sanitari e descrizione di altri locali destinati a spogliatoio, alla refezione, al riposo e a servizi sanitari.

- n° wc
Per la dotazione minima di wc, le caratteristiche e l’obbligo della separazione per uomini e donne si vedano il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza e l’art. 39 del DPR 303/56.

- n° docce
Per la dotazione minima di docce, le caratteristiche e l’obbligo della predisposizione e della separazione per uomini e donne si vedano il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza e l’art. 37 del DPR 303/56.

- n° lavandini
Per la dotazione minima di lavandini e le caratteristiche si vedano il Regolamento edilizio e/ di igiene dl Comune di appartenenza e l’art. 39 del DPR 303/56.

- spogliatoi – armadietti – sedili – collegamento
Per l’obbligo della predisposizione degli spogliatoi e della separazione per uomini e donne, le caratteristiche, le dimensioni minime, il tipo e numero degli arredi si vedano il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza e l’art. 40 del DPR 303/56.

- pubblico
Nei locali pubblici o privati aperti al pubblico devono essere predisposti appositi servizi igienici, diversi da quelli per gli addetti.
Per l’obbligo della predisposizione, le caratteristiche, la dotazione minima e la separazione per uomini e donne si vedano le norme che regolano le diverse funzioni (es. di ristorazione, sanitarie, commerciali, di pubblico spettacolo, ecc.) e il DM 236/89.
Compilare anche le schede specifiche predisposte da SIP e SV (vedasi indice)

- cucina
Nel caso sia prevista una cucina per la preparazione dei pasti, per le caratteristiche del locale e la dotazione di impianti, attrezzature e arredi si vedano il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza e il DPR 327/80.
Si ricorda che la preparazione dei pasti è soggetta ad autorizzazione sanitaria del Sindaco (art. 2 Legge 282/62) e che il personale addetto deve avere propri servizi igienici ed essere in possesso di libretto sanitario.
Compilare anche le schede specifiche predisposte da SIP e SV (vedasi indice)

- distribuzione pasti
Nel caso si preveda la distribuzione di pasti con porzionamento, per le caratteristiche del locale e la dotazione di impianti, attrezzature e arredi si vedano il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza e il DPR 327/80.
Si ricorda che la distribuzione dei pasti con porzionamento è soggetta ad autorizzazione sanitaria del Sindaco (art. 2 Legge 282/62) e che il personale addetto deve avere propri servizi igienici ed essere in possesso di libretto sanitario.
Compilare anche le schede specifiche predisposte da SIP e SV (vedasi indice)

- mensa
Per l’obbligo della predisposizione della mensa, le caratteristiche del locale e la dotazione di impianti, attrezzature e arredi si vedano l’art. 41 del DPR 303/56, il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza, il DPR 327/80.
Si ricorda che la mensa non è soggetta ad autorizzazione sanitaria del Sindaco solo nel caso in cui si consumano cibi confezionati singolarmente.
Compilare anche le schede specifiche predisposte da SIP e SV (vedasi indice)

- locale di riposo
Per l’obbligo della predisposizione del locale di riposo, le caratteristiche e la dotazione di arredi si vedano gli artt. 14 e 43 del DPR 303/56.

- ristoro
Per locale o zona di ristoro devono intendersi quegli spazi nei quali le persone possono conservare e consumare cibi e bevande nelle pause di lavoro.
Tali spazi devono essere previsti ogni volta che, per la natura dell’attività svolta, non possono essere conservati e consumati cibi e bevande sul posto di lavoro (si vedano artt. 41 e 42 DPR 303/56).
Il locale o la zona di ristoro devono avere condizioni igieniche e arredi appropriati.
Compilare anche le schede specifiche predisposte da SIP e SV (vedasi indice)

- locale di pronto soccorso-infermeria
Per l’obbligo della predisposizione del locale di pronto soccorso-infermeria, le caratteristiche del locale e la dotazione di arredi e di apparecchi e materiali di pronto soccorso si vedano l’art. 30 del DPR 303/56, l’allegato II del DLgs 626/94 con i decreti connessi e il Regolamento edilizio e/o di igiene del Comune di appartenenza.

- Locale fumatori
Indicare se previsto. Compilare anche i punti 11 e 12.

15 – PREVENZIONE INCENDI

L’applicazione di questa parte è ancora oggetto di approfondimenti sull’integrazione dei diversi Enti di prevenzione.

Per tutte le aziende, le lavorazioni e i depositi per i quali non è obbligatorio richiedere il parere di conformità al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco devono essere descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio.

La scelta delle misure deve essere conseguente alla valutazione del rischio di incendio, tenuto conto del tipo di attività, dei prodotti e dei materiali impiegati e depositati, delle attrezzature, delle caratteristiche costruttive e delle dimensioni del luogo di lavoro, del numero di persone presenti.

I provvedimenti devono essere conformi alle norme vigenti o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Principali norme di riferimento (vedere elenco della normativa):  DM 10.3.98, DPR 547/55, disposizioni emanate dal Ministero dell’interno per particolari impianti e attività (es. impianti termici, autorimesse, edilizia scolastica, impianti sportivi, attività ricettive turistico-alberghiere, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, ecc.).

16 – RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Le informazioni necessarie per la corretta compilazione di questa parte dovrebbero essere acquisite, almeno per la parte riguardante le lavorazioni esistenti, nella valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.

É altresì importante raccogliere la valutazioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e  protezione aziendale, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso di ampliamento   o nuova costruzione si dovranno eliminare o ridurre i rischi ,presenti nell’attività esistente, sui quali è possibile intervenire.

Sono presi in considerazione i principali rischi che possono essere presenti negli ambienti di lavoro quali la presenza di inquinanti aerodispersi, di prodotti e materiali pericolosi, di rischi fisici.

- cause 
Devono essere riportate le operazioni, le macchine o le attrezzature che determinano il rischio. La scelta delle misure di protezione deve essere conseguente alla valutazione di tali rischi.

- Durata
Indicare la durata prevista per le attività e le operazioni che presentano il rischio indicato.

- Addetti
Riportare il numero degli addetti (attuali e quelli previsti) alle operazioni indicate.

- Misure tecniche previste.
Riportare le misure previste per eliminare o ridurre al minimo il rischio indicato.

- polveri
Principali norme di riferimento: artt. 19, 20 e 21 DPR 303/56, Capi II e III DLgs 277/91, DPR 547/55.

- fumi e nebbie 
Principali norme di riferimento: artt. 19 e 20 DPR 303/56, Capi II e III DLgs 277/91, DPR 547/55.

- gas e vapori
Principali norme di riferimento: artt. 19 e 20 DPR 303/56, Capo II DLgs 277/91, DPR 547/55.

- agenti biologici
Principali norme di riferimento: artt.18, 19, 20 e 21 DPR 303/56, Titolo VIII DLgs 626/94, Capi I e IV DPR 547/55.

- cancerogeni
Principali norme di riferimento: artt.18, 19, 20 e 21 DPR 303/56, Titolo VII DLgs 626/94, Capi I e IV DPR 547/55.

- corrosivi
Principali norme di riferimento: artt.18, 19 e 20 DPR 303/56, artt. 247, 248, 249 e Capi I e III  DPR 547/55.

- rumore e vibrazioni
Principali norme di riferimento: Capo IV DLgs 277/91.

- umidità
Deve intendersi solo l’umidità determinata dalle particolari lavorazioni svolte.
Principali norme di riferimento: artt. 7, 13 e 16 DPR 303/56.

- alte e basse temperature
Deve farsi riferimento solo alle alte o basse temperature determinate dalle particolari lavorazioni svolte.
Principali norme di riferimento: artt. 11 e 22 DPR 303/56, DPR 547/55.

- radiazioni ionizzanti
Principali norme di riferimento: DLgs 230/95 e relativi decreti attuativi, art. 23 DPR 303/56,

- radiazioni non ionizzanti
Principali norme di riferimento: DM 381/98, specifica normativa tecnica CEI, UNI e ISO relativa alle diverse sorgenti di radiazioni non ionizzanti, art. 22 DPR 303/56.

- lavoro ai videoterminali - Principali norme di riferimento: Titolo VI DLgs 626/94.

- movimentazione manuale dei carichi
Principali norme di riferimento: Titolo V DLgs 626/94.

17 – IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Sono presi in considerazione gli impianti e le apparecchiature principali.

Impianti elettrici

- progetto
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici la redazione del progetto da parte dei professionisti è obbligatoria per gli impianti compresi nell’art. 5 del DPR 447/91.

- Impianti di messa a terra
denuncia
Tutti gli impianti di messa a terra installati in luoghi ove si svolgono attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono essere denunciati, con apposito Mod. B ed entro 30 giorni dalla loro messa in servizio, all’ente territorialmente competente (art. 328 DPR 547/55, DM 12.9.59 e successive modificazioni). 
Per la provincia di Parma l’ente destinatario della denuncia è l’ISPESL (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) di Piacenza, Via Taverna n. 273.
(NB: fino al 1982 l’ente destinatario della denuncia era l’ENPI e dal 1982 al 1994 il Settore Impiantistico Antinfortunistico della USL).

- luoghi con pericolo d’esplosione e incendio
Per i luoghi con pericolo di esplosione o incendio si vedano le norme CEI relative, il DM 16.2.82 e il DM 22.12.58
denuncia
Le installazioni elettriche nei luoghi determinati dalle tabelle A e B del DM 22.12.58 a rischio di esplosione o incendio ove si svolgono attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, devono essere denunciate, con apposito Mod. C ed entro 30 giorni dalla loro messa in servizio, all’ente territorialmente competente (DM 12.9.59 e successive modificazioni).
Per la Provincia di Parma l’ente destinatario della denuncia è l’UDSI - Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL, Via Amendola, n. 2.
(NB: fino al 1982 l’ente destinatario della denuncia era l’Ispettorato del Lavoro).

- protezione contro le scariche atmosferiche
Gli edifici e le strutture devono essere protette dal pericolo di scariche atmosferiche per mezzo di idonei impianti o tramite la valutazione di autoprotezione.

autoprotezione
Le procedure per la determinazione dell’autoprotezione sono stabilite dalle norme CEI – Comitato 81. 

denuncia
Le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche previste per gli edifici o le strutture elencate negli artt. 38 e 39 del DPR 547/55, se sono luoghi ove si svolgono attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, devono essere denunciati, con apposito Mod. A ed entro 30 giorni dalla loro messa in servizio, all’ente territorialmente competente (DM 12.9.59 e successive modificazioni). 

Per la Provincia di Parma l’ente destinatario della denuncia è l’ISPESL (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) di Piacenza, Via Taverna n. 273.
(NB: fino al 1982 l’ente destinatario della denuncia era l’ENPI e dal 1982 al 1994 il Settore Impiantistico Antinfortunistico della USL).

- cabina elettrica di trasformazione
Le cabine elettriche di trasformazione sono sorgenti di campi elettromagnetici e l’esposizione a tali campi può avere conseguenze negative per la salute. 
La collocazione della cabina, che deve essere riportata negli elaborati grafici di progetto, e la tensione massima dei conduttori sono elementi necessari per valutare i possibili rischi per le persone che si trovano nelle immediate vicinanze per una parte significativa della giornata.
Principali norme di riferimento: DM 16.1.91, DPCM 23.4.92, Nota Regione Emilia-Romagna n. Amb/Dam/99/14296 del 9.7.99.

- carreli elevatori trasportatori
Per le norme di prevenzione infortuni si vedano DPR 547/55 e norme UNI.

- carrelli elettrici
Per la ricarica delle batterie deve previsto o un locale apposito oppure una zona delimitata con barriere rimovibili solo intenzionalmente e per una estensione tale da contenere tutte le zone con pericolo di esplosione. 
Il locale o la zona devono essere ben ventilati, non contenere macchine di alcun genere ed avere impianti elettrici conformi alle specifiche norme CEI (art. 303 DPR 547/55).
Si ricorda che se i quantitativi di idrogeno che si producono superano il limite indicato nella tab. A, punto 6, allegata al DM 22.12.58, le installazioni elettriche devono essere denunciate con apposito Mod. C (vedi luoghi con pericolo di esplosione e incendio – denuncia).

- carrelli a gpl
Per la sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto si veda art. 221 DPR 547/55.
Se i carrelli vengono utilizzati in luoghi chiusi questi devono avere adatti dispositivi per limitare l’inquinamento da gas e fumi di scarico.

- carrelli diesel
Per la sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto si veda art. 221 DPR 547/55.
Se i carrelli vengono utilizzati in luoghi chiusi questi devono avere adatti dispositivi per limitare l’inquinamento da gas e fumi di scarico.

- impanti ed apparecchi di sollevamento
Si vedano Tit. V DPR 547/55, DM 12.9.59 e DPR 459/96.

- marcati CE
Tutte le apparecchiature commercializzate dopo il 21.9.96 devono essere marcate CE. Per queste apparecchiature deve essere inoltrata all’ISPESL di Piacenza la richiesta di prima verifica.

- non marcati CE
Devono avere il libretto di collaudo. Attualmente il libretto è rilasciato dall’ISPESL di Piacenza.
(NB: fino al 1982 il libretto era rilasciato dall’ENPI).

- ponti sviluppabili
Si vedano Tit. V DPR 547/55, DM 12.9.59 e DPR 459/96.

- marcati CE
I ponti sviluppabili commercializzate dopo il 31.12.96 devono essere marcati CE. Per queste apparecchiature deve essere inoltrata all’ISPESL di Piacenza la richiesta di prima verifica.

- non marcati CE
Devono avere il libretto di collaudo. Attualmente il libretto è rilasciato dall’ISPESL di Piacenza.
(NB: fino al 1982 il libretto era rilasciato dall’ENPI).

- apparecchi fissi a pressione
Si vedano RD 824/27 e DM 21.5.74.

- marcati CE
Gli apparecchi con marcatura CE sono esonerati dal libretto di collaudo e dalla richiesta di prima verifica all’ISPESL. Si veda il DLgs 311/91.

non marcati CE
Nei casi previsti dal RD 824/27 e DM 21.5.74 deve essere inoltrata all’ISPESL di Piacenza la richiesta di prima verifica.
(NB: fino al 1982 la richiesta di prima verifica era inoltrata all’ANCC).

SCHEDE PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI SUI PROGETTI

DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL DI PARMA

Elenco schede

- Allevamenti bovini

- Allevamenti bovini da latte

- Scuderie e maneggi

- Ambulatori

- Toelettature animali

- Negozi per la vendita di animali

- Canili e pensioni

- Caseifici

- Macelli industriali e sezionamenti

- Macelli artigianali

- Depositi frigoriferi

- Laboratori di preparazione di carni

- Laboratori di prodotti di salumeria crudi e cotti.

- Glossario

Note per la compilazione

Si è ritenuto in questa prima fase presentare solo alcune delle attività di interesse veterinario, per le altre si rimanda direttamente al Servizio.

Le schede possono sostituire o integrare la relazione tecnica e contengono i requisiti previsti dalle norme vigenti o dalle tecniche correnti.

In grassetto sono riportate le strutture o le caratteristiche obbligatorie.

Indicare dove richiesto (r) le strutture presenti tra le alternative proposte e gli indirizzi produttivi.

I layout consentono di comprendere meglio l'utilizzo previsto della struttura e sono di responsabilità del committente i lavori.

I nuovi insediamenti e le ristrutturazioni devono avere le stesse caratteristiche.

Per altre indicazioni di si deve fare riferimento a:

-     allegati facenti parte della normativa di riferimento;

- regolamenti comunali di Igiene e di Igiene Veterinaria;

- pareri Comitati scientifici della Commissione Europea;

- direttive della UE;

- norme ISO 9000;

- Codice Zoosanitario Internazionale (OIE);

- Codex Alimentarius (OMS);

- pareri tecnici espressi dall'ISS, o da altri organismi o istituzioni pubbliche di ricerca e sperimentazione.

ALLEVAMENTI BOVINI

- Requisiti comuni a tutti gli allevamenti (barrare le voci che interessano)

TIPO DI Allevamento

| VACCHE IN LATTAZIONE | r | Consistenza media | Vacche | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli < 8 sett. | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli >220kg | n. ¦__¦__¦__¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRASSO/LINEA-VACCA-VITELLO | r | prevista nel corso | Manze | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli <150kg. | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelloni | n. ¦__¦__¦__¦ |
| VITELLI DA LATTE | r | dell'anno | Tori | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli da 150kg - 220kg. | n. ¦__¦__¦__¦ |  |  |
| LOCALI E STRUTTURE | Caratteristiche di riferimento |
|  | Tutte le attrezzature e le superfici dovranno essere lavabili e disinfettabili e tali da non provocare ferite agli animali o cedere |
|  | sostanze che possano danneggiare i medesimi e loro produzioni. Allegare schede tecniche dei materiali utilizzati in particolare |
|  | nelle mangiatoie, nei luoghi di riposo, nei depositi alimenti (vernici, materassini, contenitori per acqua o mangime ecc.). |
| stabulazione |  |  | Posta fissa 190-200cmx120-125cm. Dislivello 1-1,5%. Muretto mangiatoia h30-35cm |
|  | LETTIERA r | m2 ¦__¦__¦__¦ | Cuccette 240-260(250)cmx120-130(125)cm. Lettiera tradizionale: adulti m2 6.5/capo. Lettiera inclinata adulti m2 5.5/capo. |
| LIBERA r | CUCCETTA r | n. ¦__¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ | Vitelli<8 sett.: box singoli di larghezza( altezza animale)x lunghezza(lunghezza animale)x1.1, i box non dovranno avere pareti compatte, ma forate per consentire un contatto tattile e visivo degli animali. |
| FISSA r | POSTE | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli <150kg1,5mq; vitelli da 150a 220 kg. 1,7mq; vitelli > 220kg 1,8mq. |
| sistemi di contenzione |  |
| AUTO CATTURE r | n. ¦__¦__¦ | Tipo | Numero di autocatturanti corrispondente o superiore al numero dei capi previsti. Da preferire quelle con sgancio di sicurezza. Dimensioni medie per posto alimentazione capo adulto cm.70-75, altezza muretto rastrelliera 40-55(50). |
| A CATENA r | n. ¦__¦__¦ |  | L'attacco a catena dovrà essere tale da consentire posizioni ed atteggiamenti fisiologici dell'animale. Tutti gli attacchi, di materiale |
| CORRIDOIO DI CATTURA | lavabile e disinfettabile, non dovranno provocare ferite o contusioni agli animali e non dovranno cedere sostanze tossiche |
| O DI CARICO/SCARICO ANIMALI r | Il corridoio di cattura o di carico/scarico è consentito solo per gli allevamenti di vitelloni all'ingrasso |
| pavimentazione |  |
| CONTINUO r | Tipo | I pavimenti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. Il pavimento continuo dovrà essere leggermente rugoso per |
| FESSURATO r FORATO Æ r | cm. ¦__¦__¦__¦ | impedire lo scivolamento degli animali Le fessure ed i diametri dovranno essere commisurati alle categorie di animali previsti. Tutti gli spigoli dovranno essere arrotondati per impedire le ferite o le contusioni ai piedi degli animali. |
|  | cm. ¦__¦__¦__¦ |  |
| FOSSE SOTTOSTANTI cm ¦__¦__¦ | Le fosse sottostanti non dovranno essere profonde più di cm. 70 e dotate sistemi di rimozione dei liquami in continuo. |
| Sistemi di abbeverata e alimentazione |  |
| TAZZE r | n. | Tazze per stalle a posta fissa una ogni due capi a 65 cm di altezza. Numero di vasche a livello costante, in relazione alla portata, |
| VASCHE A LIVELLO COSTANTE r | n. | d'acqua al numero ed alle categorie degli animali presenti. Il posizionamento dovrà essere tale che l'accesso sia agevole, riparato da |
| ALIMENTAZIONE | intemperie e non intralci i percorsi degli altri animali. Le strutture dovranno essere pulibili e disinfettabili, |
| Corsia r | n. posti ¦__¦__¦__¦ | costruite in materiale resistente per non ferire gli animali. Le mangiatoie o le corsie di alimentazione devono essere facilmente |
| Mangiatoia r | n. posti ¦__¦__¦__¦ | pulibili, lavabili e disinfettabili. Gli eventuali autoalimentatori dovranno essere previsti in luoghi riparati dalle intemperie e non |
| Autoalimentatori r | n. ¦__¦__¦__¦ | ostacolare il passaggio degli altri animali (indicare il posizionamento). I silos dovranno essere posizionati in modo da evitare sbalzi |
| Silos mangime r | n. ¦__¦__¦__¦ | eccessivi di temperatura. Il deposto dei sacchi dovrà avvenire in locali appositi, asciutti e protetti da animali nocivi. |
| Locale deposito mangime o premiscele r |  |
| Paddok esterni r |  |
| n. ¦__¦__¦ | m2¦__¦__¦__¦ | Pavimentazione : ______ ____________________ | Nel caso siano previsti punti di passaggio per accedere ad altre strutture o sia prevista l'installazione di autoalimentatori o di punti di abbeverata, questi dovranno essere protetti dalle intemperie. |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

- Allevamenti per la produzione di latte.

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| LOCALE o REPARTO ISOLAMENTO m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Almeno per il 10% dell'effettivo, scarichi separati, sistemi di contenzione. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. Il locale o reparto potrà essere ricavato anche in sedi distaccate dal corpo della struttura. |
| r SALA DI ATTESA m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | 115-120 cm2/capo, pendenza non oltre il 5-6%. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. |
| r SALA DI MUNGITURA m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Separata dal resto della stalla. Pareti (fino a 2 m) e pavimenti lavabili e disinfettabili. Indicazione dei punti di erogazione acqua calda e fredda. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. |
| LOCALE PER DEPOSITO LATTE m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Pareti (fino a 2 m) e pavimenti lavabili e disinfettabili. Indicazione dei punti di erogazione acqua calda e fredda. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. Eventuale deposito frigorifero. Luogo di carico dei bidoni. I materiali di costruzione e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare il latte (utilizzo di materiali inalterabili o uso alimentare). |
| r VITELLAIA ALL'APERTO m2 ¦__¦__¦__¦__¦ Box prefabbricati previsti n. ¦__¦__¦ | Platea di cemento impermeabile e disinfettabile con raccolta liquidi di lavaggio, feci ed urine. I box di ricovero dovranno avere le stesse caratteristiche e le dimensioni previste dalle norme vigenti. |
| Tipo di struttura (soluzioni costruttive, | Le strutture devono essere progettate considerando le condizioni climatiche più sfavorevoli per gli animali, le categorie |
| chiusure, altre caratteristiche) | allevate, i venti predominanti ed altre caratteristiche climatiche specifiche del luogo per garantire il loro benessere. |
| Altre precisazioni che si ritengono utili alla descrizione della struttura ed al suo indirizzo produttivo.( di pertinenza del committente i lavori) |
| Layout animali |
| Indirizzo produttivo |
| Altro |

AUSL Parma Pagina 2 01/04/2010 SVPR001 MP

ESERCIZI E COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE, ORNAMENTALI, SELVATICI ED ESOTICI

| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| LOCALI DI STABULAZIONE m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ | PAVIMENTO: impermeabile, lavabile, disinfettabile antisdricciolevole, pendenza per deflusso urina, condutture, per scoli con chiusino a sifone PARETI: colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |
| r Box m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦N.¦__¦__¦ | Tutte le strutture di detenzione dovranno rispettare le condizioni fisiologiche e non provocare danni agli animali. |
| r Gabbie m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ | Altro |
| r Vasche m3 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m3 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ |  |
| r Strutture particolari per: __________________ | Descrizione |
| r animali di grossa taglia ___________________ |  |
| r rettili _________________________________ |  |
| r animali selvatici ________________________ | Sistemi di controllo della temperatura, ricambio d'aria. Possibilità di un sistema di raccolta liquidi solo per ristrutturazioni. |
| LOCALI DI VENDITA m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ | PAVIMENTO: impermeabile, lavabile, disinfettabile antisdricciolevole, pendenza per deflusso urina, condutture, per scoli con chiusino a sifone. PARETI: di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |
| Frigoriferi/congelatori n. ¦__¦__¦ | Per alimenti a temperatura controllata. Gli alimenti dovranno essere tenuti in luoghi asciutti e ventilati. |
|  | Dovrà essere previsto lo stoccaggio (frigorifero o congelatore)degli animali morti che dovranno essere smaltiti secondo le |
|  | norme vigenti. |
|  | Sistemi di controllo della temperatura, ricambio d'aria. Possibilità di un sistema di raccolta liquidi solo per ristrutturazioni. |
| LOCALI /VASCHE DI ISOLAMENTO | con chiusino a sifone, scarichi separati. Le vasche dovranno avere un sistema di scarico delle acque isolato dal resto |
| (se importazione diretta) | dell'impianto. PARETI: colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |
| m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ |  |
| N. ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ |  |
| SERVIZI IGIENICI | Bagno, antibagno con acqua calda e fredda. |
| ALTRE STRUTTURE | Descrizione |
| LAYAUT STRUTTURE ED ATTIVITA' (di responsabilità del committente i lavori) |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001

SCUDERIE e MANEGGI

| CAVALLI N. ¦__¦__¦ | Categoria: |
| --- | --- |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Box n. ¦__¦__¦ m.2 ¦__¦__¦__¦ Box n. ¦__¦__¦ m.2 ¦__¦__¦__¦ | Box in legno di 4 cm di spessore, di 9m2 di superficie o superiori per consentire un movimento fisiologo Le superfici dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. Luce naturale ed artificiale. |
| Box isolamento m.2 ¦__¦__¦__¦ | Box in legno di 4 cm di spessore, di almeno 9m2 di superficie. Le superfici dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. |
| Locale deposito alimenti r | Asciutto, protetto dagli animali nocivi. |
| Locale deposito finimenti r |  |
| Piazzola di lavaggio animali r | Raccolta dei liquidi di lavaggio |
| Piazzola di lavaggio automezzi r | Comune con la precedente |
| Area di governo | Riparata dalle intemperie e dal sole, pavimenti lavabili e disinfettabili, antisducciolo. Anelli di contenzione. |
| Servizi igienici e spogliatoi | Considerare la presenza di pubblico o dipendenti |
|  | In tutti i box dovranno essere infissi almeno due anelli per la contenzione degli animali, così come nelle piazzole di |
|  | lavaggio. Ogni box dovrà avere abbeveratoio a livello costante od a pressione ad altezza di 120-150 cm. La mangiatoia sarà |
|  | disposta alla stessa altezza. Nei box delle fattrici dovrà essere previsto l'abbeveratoio e la mangiatoia per il puledro. |
|  | Porte di passaggio di almeno 120 cm completamente apribili e spazio di manovra per l'uscita degli animali sufficientemente |
|  | ampio da consentire movimenti non costrittivi degli animali. |
| LAYAUT STRUTTURA ED ATTIVITA' (di responsabilità del committente i lavori) |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

AMBULATORI VETERINARI - TOELETTATURA PER ANIMALI

Requisiti comuni: le attività devono essere esercitate in locali separati ciascuna deve essere svolta in locali comprendenti 1, 2, 3

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| 1. SALA D'ATTESA | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili lavabili disinfettabili, antisdrucciolevoli, chiusino a sifone per lo scarico delle acque. Nelle ristrutturazioni è sufficiente un sistema di raccolta liquidi. |
| 2. SALA/SALE PER ESECUZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili, antisdrucciolevoli, chiusino a sifone per lo scarico delle acque e lavandino con acqua calda e fredda. Nelle ristrutturazioni è sufficiente un sistema di raccolta liquidi. |
| 3. SERVIZIO IGIENICO | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili, antisdrucciolevoli e lavandino con acqua calda e fredda, antibagno, spogliatoio |
| AMBULATORI | Descrivere le attrezzature diagnostiche e terapeutiche, lo smaltimento dei materiali patologici, tossico/nocivi, la sala RX |
| TOELETTATURA | Vasche lavaggio con scarico a T per raccolta e smaltimenti separati bagni medicati (vedi regolamento fognatura) |
|  | Descrizione |
| NEGOZIO ASSOCIATO PER LA VENDITA | Dovranno essere rispettate le caratteristiche riportate nella scheda specifica |
| DI ANIMALI/PRODOTTI |  |  |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

CANILI PUBBLICI O PRIVATI, RIFUGI, PENSIONI PER CANI E GATTI

| r CANILE n. cani previsti ¦__¦__¦__¦ | Per quanto attiene ai requisiti si fa riferimento a quanto riportato sulla Cir. Reg. del 20/04/1999 n.7 |
| --- | --- |
| r GATTILE n. gatti ¦__¦__¦ | Tutte le superfici dovranno essere lavabili e disinfettabili. Dovrà essere disponibile acqua calda e fredda. |
| r PENSIONE | L'impianto idrico deve essere tale da garantire l'afflusso d'acqua anche durante la stagione fredda. |
| r RIFUGIO |  |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Reparto riservato esclusivamente per l'osservazione sanitaria | n. box ¦__¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ I box dovranno essere singoli, dotati di scarico autonomo con raccolta per eventuale disinfezione. Dovrà essere previsto un box per cani in osservazione per profilassi antirabbica che oltre le caratteristiche precedenti dovrà possedere un sistema di alimentazione, pulizia e contenzione dell'animale tale da impedire il contatto con gli operatori fino al termine del periodo di osservazione. |
| Reparto riservato esclusivamente per la custodia temporanea (box, recinti) | n. box /recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti per box ¦__¦__¦ n. box /recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti per box ¦__¦__¦ |
| Reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i limiti della custodia temporanea r | Il reparto non è necessario se sono trasferiti ad altra struttura dopo il periodo di osservazione temporanea. |
| Strutture di ricezione animali |  |
| Dispensa | Asciutta, ventilate e protetta da animali nocivi. Predisposizioni di frigoriferi e congelatori di deposito alimenti. |
| Cucina | Reparti separati per la preparazione di alimenti ed il lavaggio delle ciotole. |
| Infermeria e degenza |  |
| Deposito |  |
| Recinti di sgambatura | n. recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti ¦__¦__¦ |
| Servizi igienici e spogliatoi per gli addetti |  |
| Deposito materiali vari | Deposito carcasse animali morti. |
| LAYOUT ATTIVITA' |  |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE

| r CASEIFICI PER PARMIGIANO REGGIANO | Lavorazione latte annua prevista kg ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| --- | --- |
| r CASEIFICI PER FORMAGGI A STAGIONATURA INFERIORE A 60 GIORNI | Lavorazione latte annua prevista kg ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ tipo di latte __________ |
| CASEIFICIO PARMIGIANO REGGIANO |  |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Locale o zona ricevimento latte | Se la zona è esterna, essa dovrà essere riparata dalle intemperie. |
| Locale deposito latte ed affioramento | Tutti i locali o reparti di lavorazione del latte e del formaggio dovranno avere pavimenti lavabi, impermeabili e |
| Locale o reparto centrifuga (zangolatura) | disinfettabili, provvisti di scarichi delle acque di lavaggio, protetti dall'ingresso di animali nocivi. |
| Locale o reparto lavorazione | Le pareti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad almeno 2 m. Gli infissi e le attrezzature |
| Locale o reparto spersorio | dovranno avere le stesse caratteristiche. Le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non devono cedere |
| Locale salamoia (messa in fasce) | sostanze, salvo quanto previsto dal capitolato del Consorzio di tutela. |
| Locale o reparto essicatoio | Dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda. Le aperture dovranno essere protette dagli animali |
| Locale stagionatura |  |
| Locale o reparto lavaggio delle attrezzature |  |
| Locale adibito al deposito dei prodotti ed alle attrezzature di lavaggio e disinfezione | Armadi, nelle strutture più piccole |
| Servizi igienici e spogliatoi | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |
| Zona lavaggio cisterne di trasporto latte | Piazzola impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |
| Impianto per l'evacuazione delle acque reflue |  |
| Locale ad uso esclusivo del Servizio Veterinario |  |
| Layaut lavorazioni ed attrezzature | Flusso in avanti senza ritorni e senza incroci |
| AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP |
| CASEIFICI PER FORMAGGI < 60 GIORNI DI STAGIONATURA |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Locale o zona ricevimento latte | Se la zona è esterna, essa dovrà essere riparata dalle intemperie. |
| Locale o reparto lavorazione | Tutti i locali o reparti di lavorazione del latte e del formaggio dovranno avere pavimenti lavabi, impermeabili e |
| Locale o reparto pastorizzazione | Disinfettabili, provvisti di scarichi delle acque di lavaggio, protetti dall'ingresso di animali nocivi. |
| Locale o reparto confezionamento | Le pareti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad almeno 2 m. Gli infissi e le attrezzature |
| Locale o reparto lavaggio delle attrezzature | dovranno avere le stesse caratteristiche. Le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non cedere sostanze. |
| Deposito materiali per confezionamento ed imballaggio | Le aperture dovranno essere protette dagli animali. Dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda. Le celle dovranno avere un sistema di registrazione in continuo delle temperature ed essere di capacità confacente |
| Deposito coadiuvanti ed additivi | alla quantità ed al tipo di prodotti. |
| Celle di refrigerazione, congelazione o surgelaz. |  |
| Locale adibito al deposito dei prodotti ed alle attrezzature di lavaggio e disinfezione | Armadi, nelle strutture più piccole |
| Zona lavaggio cisterne di trasporto latte | Piazzola impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio |
| Servizi igienici e spogliatoi | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |
| Impianto per l'evacuazione delle acque reflue |  |
| Locale ad uso esclusivo del Servizio Veterinario |  |
| Layaut lavorazioni ed attrezzature | Flusso in avanti senza ritorni e senza incroci. Descrizioni di lavorazioni particolari |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

MACELLI (M) E SEZIONAMENTI (S) DI CARNI DI TIPO INDUSTRIALE

|  | MACELLI A CATENA CONTINUA POTENZIALITA' ORARIA | capi/ora ¦__¦__¦__¦__¦ | SPECIE ______________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZIONAMENTO | Ton carni anno ¦__¦__¦__¦__¦ | SPECIE ______________________________________________ |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| M |  |  | Stalle di sosta | Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Abbeveratoi, sistemi di contenzione. |
| M |  |  | Reparto di isolamento | Scarichi separati. |
| M |  |  | Locale macellazione | Tutti i locali e le celle dovranno avere pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Per le sale di macellazione fino |
| M |  |  | Locale svuotamento visceri addominali | a 3 m, per gli altri locali di lavorazione fino all'altezza della merce e comunque non meno di 2 m. Gli infissi e le |
| M |  |  | Locale imballaggio frattaglie | attrezzature devono avere le stese caratteristiche e non cedere sostanze ai prodotti. |
| M | S |  | Locale frigorifero per carni macellate | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. Tutte le celle dovranno avere la registrazione in continuo delle temperature (in doppio) e capacità adeguate al carico. |
|  | S |  | Celle frigorifere per carni imballate | Condizionamento delle temperature ambientali (12°C) con registrazione in continuo |
|  | S |  | Locale per sezionamento | Presenza di chiusini sifonati. |
|  | S | r | Locale per confezionamento | Non necessario se il sezionamento è sufficientemente ampio da garantire la separazione delle due lavorazioni |
|  | S |  | Locale imballaggio |  |
| M | S |  | Locale deposito carni e pelli se non evacuate giornalmente |  |
| M |  |  | Locale frigorifero mezzene in osservazione |  |
| M | S |  | Ufficio veterinario |  |
| M |  |  | Spogliatoi per i veterinari | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |
| M | S |  | Locale spedizione |  |
| M | S |  | Spogliatoi e servizi igienici maestranze | Distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti. Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |
|  | S |  | Locali deposito materiali per confezionamento ed imballaggio |  |
| M | S |  | Locali deposito per materiali di pulizia |  |
| M |  |  | Area lavaggio automezzi |  |
| M | S |  | Locali tecnologici |  |
| M | S |  | Locale lavaggio attrezzature |  |
| M |  |  | Locale per esami trichinoscopici | Macelli suini (obbligatorio) |
| M | S |  | Impianto per acqua calda e fredda |  |
| M | S |  | Impianto per evacuazione acque reflue | Chiusini sifonati |
|  |  |  |  | Ai locali possono essere aggiunte le altre strutture necessarie per ottenere un P o un L (vedi schede) |
| M | Layaut lavorazioni ed attrezzature | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |
| S | Layaut lavorazioni ed attrezzature | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001 MP

MACELLI CAPACITA' LIMITATA NON OLTRE  LE 20UGB SETTIMANA (1000 CAPI BOVINI ANNO)

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| r | Stalle di sosta | Se gli animali non sono macellati giornalmente. Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Abbeveratoi, sistemi di contenzione |
|  | Locale macellazione, con area di stordimento separata | Pavimenti e pareti (fino a 3 m di altezza) lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
|  | Deposito svuotamento visceri addominali e pelvici | Pavimenti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. Registrazione in continuo delle temperature (in doppio). |
|  | Locale frigorifero per le carni macellate | Superficie impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio. |
|  | Locale frigorifero per carni in osservazione | Pavimenti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
|  | Area lavaggio automezzi | Presenza di chiusini sifonati. Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. |
|  | Locali tecnologici |  |
|  | Locale lavaggio attrezzature |  |
|  | Spogliatoi e servizi igienici maestranze |  |
|  | Uffici, spogliatoi e servizi igienici per il personale ispettivo. | Ove non altrimenti specificato pareti impermeabili, lisce, pulibili, resistenti, di materiale chiaro fino a 2m di h. |
|  | Impianto per acqua calda e fredda | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione (82°) degli oggetti (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
|  | Impianto per evacuazione acque reflue | Chiusini sifonati |
|  |  | Ai locali possono essere aggiunte le altre strutture necessarie per ottenere un P o un L (vedi schede) |
|  | Layaut lavorazioni | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

DEPOSITI FRIGORIFERI DI CARNI (F)

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| Locali frigoriferi per carni refrigerate | r | Sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo. |
| Locali frigoriferi per carni congelate | r | Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. |
| Locali frigoriferi per carni imballate | r |  |
| Locali carico/spedizione |  | o dispositivi di protezione |
| Spogliatoi e servizi igienici maestranze |  | Bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per evacuazione acque reflue |  | Chiusini sifonati |
| Layaut attività |  | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001

LABORATORI DI PREPARAZIONI DI CARNI (P)

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| Locale ricevimento carni |  | Tutti i locali devono avere pavimenti e pareti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
| Locale rimozione imballaggi dalle carni | r | La presenza dei locali varia in funzione del tipo di attività prevista. |
| Locale scongelamento | r |  |
| Locale operazioni sezionamento carni ° |  | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Locale lavaggio verdure | r | Pareti impermeabili, lisce, pulibili, resistenti, di materiale chiaro fino a non meno di 2m. |
| Locale per operazioni di grattugia | r | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. Celle di stoccaggio separate |
| Locale per la lavorazione di altre materie prime diverse dalla carne | r | per carni bianche e rosse. |
|  |  | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione (82 °C) degli oggetti |
|  |  | (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
| Locale operazione di lavorazioni ° |  | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Celle frigorifere di deposito carni lavorate e semilavorate |  | Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare i prodotti, facilmente lavabili e pulibili, lisci e disinfettabili. Gli infissi devono avere le stesse caratteristiche. |
| Locali magazzinaggio altre materie prime | r | Condizionamento dei locali di sezionamento e di lavorazione a 12°C con registrazione in continuo. |
|  |  | Tutte le celle frigorifere dovranno aver sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo e devono |
| Celle magazzinaggio prodotti finiti |  | essere di capacità adeguata alle dimensioni dell'impianto |
| Locale di confezionamento ° | r | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Locale deposito additivi e coadiuvanti tecnologici |  |  |
| Locali per operazioni di imballaggio |  |  |
| Locale deposito materiale di imballaggio |  |  |
| Locale lavaggio attrezzature |  |  |
| Locali per il servizio ispettivo |  |  |
| Locali deposito detersivi e disinfettanti |  | (Armadi) |
| Spogliatoi e servizi igienici |  | Distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti. Bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per evacuazione acque reflue |  | Presenza di chiusini sifonati. |
| Locale per materiali a Basso Rischio | r | Contenitori |
|  | Se le strutture sono già autorizzate come S o L solo la parte riguardante le lavorazioni specifiche deve essere aggiunta. |
| Layaut lavorazioni | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001

LABORATORI DI PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI (L)

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| Locali di lavorazione | Locale ricevimento carni | r | I locali devono avere dimensioni adeguate al tipo di lavorazione programmata nel rispetto dei requisiti microbiologici |
|  | Celle di stoccaggio materie prime | r | delle produzioni; la loro presenza varia in funzione dell'attività prevista. |
|  | Locale rimozione imballaggi dalle carni | r | Tutti i locali devono avere pavimenti lavabili, impermeabili e disinfettabili. |
|  | Locale scongelamento |  | Nei locali di refrigerazione, stoccaggio o magazzinaggio le pareti devono essere lavabili ed impermeabili fino ad |
|  | Locale operazioni sezionamento carni | r | altezza della merce e ad ogni modo non meno di 2 m. |
|  | Locale salatura superficiale | r | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. |
|  | Locale refrigerato per salatura profonda | r | Tutte le celle frigorifere dovranno aver sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo. |
|  | Locale per essiccazione e stagionatura | r | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione(82 °C) degli |
|  | Locale per affumicatura | r | oggetti (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
|  | Locale deposito, di salatura, lavaggio budella | r | Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare i prodotti, facilmente lavabili e pulibili,. |
| Sezionamento | Locale preparazione prodotti affettati o sezionati dei semilavorati | r | lisci e disinfettabili. Gli infissi devono avere le stesse caratteristiche Condizionamento dei locali di sezionamento e di lavorazione a 12°C con registrazione in continuo. |
|  | Locale operazione affettatura o sezionamento dei prodotti finiti. |  | I servizi igienici dovranno essere distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti; provvisti di bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
|  | Celle frigorifere di deposito carni lavorate | r |  |
|  | Celle frigorifere magazzinaggio prodotti |  |  |
|  | finiti |  |  |
|  | Locale di cottura | r |  |
| Locali servizio | Locale deposito additivi e coadiuvanti tecnologici |  |  |
|  | Locali per operazioni di imballaggio |  |  |
|  | Locale deposito materiale di imballaggio |  |  |
|  | Locale lavaggio attrezzature |  |  |
|  | Locali per il servizio ispettivo |  |  |
|  | Locali deposito detersivi e disinfettanti |  |  |
|  | Spogliatoi e servizi igienici |  |  |
|  | Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
|  | Impianto per evacuazione acque reflue |  | Presenza di chiusini sifonati. |
|  | Locale per materiali a Basso Rischio | r | Contenitori |
|  | Se le strutture sono già autorizzate come S o P aggiungere solo la parte riguardante le lavorazioni specifiche. |
| Layaut lavorazioni | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001

GLOSSARIO VETERINARIO

| 1. Impermeabile, resistente, lavabile, disinfettabile, facile da pulire. | I termini indicano le caratteristiche generiche relative a pavimenti, pareti ed attrezzature. E' evidente che l'applicazione delle definizioni varia in funzione dell'utilizzo della struttura. Schede tecniche dei materiali che non devono cedere sostanze tossiche. |
| --- | --- |
| 2. Sufficientemente ampio | Devono esse rispettati i requisiti igienico sanitari relativi alle contaminazioni durante le fasi delle lavorazioni. secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di produzioni alimentari (allegati). |
| 3. Registrazione in continuo | Sistema di registrazione che consenta di verificare costantemente le temperature delle celle frigorifere |
| 4. Condizionamento | Temperatura controllata di particolari ambienti di lavoro (12 °C) |
| 5. Norme igieniche per la produzione per la produzione di alimenti | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai pareri scientifici del Comitato Veterinario della UE, dal CODEX ALIMENTARIUS. |
| 6. Benessere animale | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai parei scientifici del Comitato Veterinario della UE, dall'OIE. |
| 7. Refrigerazione | Sistema di controllo della temperatura che varia dai 4°C ai 12°C secondo i prodotti |
| 8. Congelazione | Dispositivi frigoriferi in grado di mantenere le carni a -15°C |
| 9. Surgelazione | Dispositivi frigoriferi in grado di mantenere le carni a -18°C |
| 10. UGB | Unità Bovino Adulto =1 capo bovino o equino = 2 vitelli = 5 suini = 10 ovini o caprini |
| 11. HACCP | Sistema di autocontrollo obbligatorio per chi produce alimenti destinati al consumo umano (D.Lgs.155/97) necessario per ottenere l'autorizzazione sanitaria. |
| 12. Norme igieniche per l'allevamento zootecnico | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai parei scientifici del Comitato Veterinario della UE, dall' OIE. |
| 13. M | Codice UE per indicare i macelli. |
| 14. S | Codice UE per indicare i sezionamenti. |
| 15. F | Codice UE per indicare i depositi frigoriferi. |
| 16. L | Codice UE per indicare i laboratori di prodotti a base di carne. |
| 17. P | Codice UE per indicare i laboratori di preparazioni di carni. |
| 18. Carni fresche | Tutte le carni non ancora lavorate, anche conservate col freddo (refrigerate, congelate, surgelate) |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |

AUSL Parma Pagina 38 01/04/2010 SVPR001