SCHEDE PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI SUI PROGETTI

DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL DI PARMA

Elenco schede

- Allevamenti bovini

- Allevamenti bovini da latte

- Scuderie e maneggi

- Ambulatori

- Toelettature animali

- Negozi per la vendita di animali

- Canili e pensioni

- Caseifici

- Macelli industriali e sezionamenti

- Macelli artigianali

- Depositi frigoriferi

- Laboratori di preparazione di carni

- Laboratori di prodotti di salumeria crudi e cotti.

- Glossario

Note per la compilazione

Si è ritenuto in questa prima fase presentare solo alcune delle attività di interesse veterinario, per le altre si rimanda direttamente al Servizio.

Le schede possono sostituire o integrare la relazione tecnica e contengono i requisiti previsti dalle norme vigenti o dalle tecniche correnti.

In grassetto sono riportate le strutture o le caratteristiche obbligatorie.

Indicare dove richiesto (r) le strutture presenti tra le alternative proposte e gli indirizzi produttivi.

I layout consentono di comprendere meglio l'utilizzo previsto della struttura e sono di responsabilità del committente i lavori.

I nuovi insediamenti e le ristrutturazioni devono avere le stesse caratteristiche.

Per altre indicazioni di si deve fare riferimento a:

-     allegati facenti parte della normativa di riferimento;

- regolamenti comunali di Igiene e di Igiene Veterinaria;

- pareri Comitati scientifici della Commissione Europea;

- direttive della UE;

- norme ISO 9000;

- Codice Zoosanitario Internazionale (OIE);

- Codex Alimentarius (OMS);

- pareri tecnici espressi dall'ISS, o da altri organismi o istituzioni pubbliche di ricerca e sperimentazione.

ALLEVAMENTI BOVINI

- Requisiti comuni a tutti gli allevamenti (barrare le voci che interessano)

TIPO DI Allevamento

| VACCHE IN LATTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  | r | Consistenza media |  |  | Vacche | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli < 8 sett. | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli >220kg | n. ¦__¦__¦__¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRASSO/LINEA-VACCA-VITELLO |  |  |  |  |  |  |  | r | prevista nel corso |  |  | Manze | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli <150kg. | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelloni | n. ¦__¦__¦__¦ |
| VITELLI DA LATTE |  |  |  |  |  |  |  | r | dell'anno |  |  | Tori | n. ¦__¦__¦__¦ | Vitelli da 150kg - 220kg. | n. ¦__¦__¦__¦ |  |  |
| LOCALI E STRUTTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caratteristiche di riferimento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tutte le attrezzature e le superfici dovranno essere lavabili e disinfettabili e tali da non provocare ferite agli animali o cedere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sostanze che possano danneggiare i medesimi e loro produzioni. Allegare schede tecniche dei materiali utilizzati in particolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nelle mangiatoie, nei luoghi di riposo, nei depositi alimenti (vernici, materassini, contenitori per acqua o mangime ecc.). |  |  |  |  |  |  |
| stabulazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posta fissa 190-200cmx120-125cm. Dislivello 1-1,5%. Muretto mangiatoia h30-35cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LETTIERA r |  |  |  | m2 ¦__¦__¦__¦ |  |  |  | Cuccette 240-260(250)cmx120-130(125)cm. Lettiera tradizionale: adulti m2 6.5/capo. Lettiera inclinata adulti m2 5.5/capo. |  |  |  |  |  |  |  |
| LIBERA r |  | CUCCETTA r |  |  |  | n. ¦__¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ |  |  |  | Vitelli<8 sett.: box singoli di larghezza( altezza animale)x lunghezza(lunghezza animale)x1.1, i box non dovranno avere pareti compatte, ma forate per consentire un contatto tattile e visivo degli animali. |  |  |  |  |  |  |  |
| FISSA r |  | POSTE |  |  |  | n. ¦__¦__¦__¦ |  |  |  | Vitelli <150kg1,5mq; vitelli da 150a 220 kg. 1,7mq; vitelli > 220kg 1,8mq. |  |  |  |  |  |  |  |
| sistemi di contenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTO CATTURE r |  | n. ¦__¦__¦ |  |  | Tipo |  |  |  |  |  | Numero di autocatturanti corrispondente o superiore al numero dei capi previsti. Da preferire quelle con sgancio di sicurezza. Dimensioni medie per posto alimentazione capo adulto cm.70-75, altezza muretto rastrelliera 40-55(50). |  |  |  |  |  |  |
| A CATENA r |  | n. ¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | L'attacco a catena dovrà essere tale da consentire posizioni ed atteggiamenti fisiologici dell'animale. Tutti gli attacchi, di materiale |  |  |  |  |  |  |
| CORRIDOIO DI CATTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lavabile e disinfettabile, non dovranno provocare ferite o contusioni agli animali e non dovranno cedere sostanze tossiche |  |  |  |  |  |  |
| O DI CARICO/SCARICO ANIMALI r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il corridoio di cattura o di carico/scarico è consentito solo per gli allevamenti di vitelloni all'ingrasso |  |  |  |  |  |  |
| pavimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTINUO r |  |  | Tipo |  |  |  |  |  |  |  | I pavimenti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. Il pavimento continuo dovrà essere leggermente rugoso per |  |  |  |  |  |  |
| FESSURATO r FORATO Æ r |  |  | cm. ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  | impedire lo scivolamento degli animali Le fessure ed i diametri dovranno essere commisurati alle categorie di animali previsti. Tutti gli spigoli dovranno essere arrotondati per impedire le ferite o le contusioni ai piedi degli animali. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cm. ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOSSE SOTTOSTANTI cm ¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le fosse sottostanti non dovranno essere profonde più di cm. 70 e dotate sistemi di rimozione dei liquami in continuo. |  |  |  |  |  |  |
| Sistemi di abbeverata e alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAZZE r |  |  |  |  |  |  | n. |  |  |  | Tazze per stalle a posta fissa una ogni due capi a 65 cm di altezza. Numero di vasche a livello costante, in relazione alla portata, |  |  |  |  |  |  |
| VASCHE A LIVELLO COSTANTE r |  |  |  |  |  |  | n. |  |  |  | d'acqua al numero ed alle categorie degli animali presenti. Il posizionamento dovrà essere tale che l'accesso sia agevole, riparato da |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | intemperie e non intralci i percorsi degli altri animali. Le strutture dovranno essere pulibili e disinfettabili, |  |  |  |  |  |  |
| Corsia r |  |  | n. posti ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  | costruite in materiale resistente per non ferire gli animali. Le mangiatoie o le corsie di alimentazione devono essere facilmente |  |  |  |  |  |  |
| Mangiatoia r |  |  | n. posti ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  | pulibili, lavabili e disinfettabili. Gli eventuali autoalimentatori dovranno essere previsti in luoghi riparati dalle intemperie e non |  |  |  |  |  |  |
| Autoalimentatori r |  |  | n. ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  | ostacolare il passaggio degli altri animali (indicare il posizionamento). I silos dovranno essere posizionati in modo da evitare sbalzi |  |  |  |  |  |  |
| Silos mangime r |  |  | n. ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |  |  |  | eccessivi di temperatura. Il deposto dei sacchi dovrà avvenire in locali appositi, asciutti e protetti da animali nocivi. |  |  |  |  |  |  |
| Locale deposito mangime o premiscele r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paddok esterni r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. ¦__¦__¦ | m2¦__¦__¦__¦ |  |  | Pavimentazione : ______ ____________________ |  |  |  |  |  |  | Nel caso siano previsti punti di passaggio per accedere ad altre strutture o sia prevista l'installazione di autoalimentatori o di punti di abbeverata, questi dovranno essere protetti dalle intemperie. |  |  |  |  |  |  |

r.barantani Pagina 2 28/07/2026 SVPR001 MP

- Allevamenti per la produzione di latte.

| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- |
| LOCALE o REPARTO ISOLAMENTO m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Almeno per il 10% dell'effettivo, scarichi separati, sistemi di contenzione. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. Il locale o reparto potrà essere ricavato anche in sedi distaccate dal corpo della struttura. |
| r SALA DI ATTESA m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | 115-120 cm2/capo, pendenza non oltre il 5-6%. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. |
| r SALA DI MUNGITURA m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Separata dal resto della stalla. Pareti (fino a 2 m) e pavimenti lavabili e disinfettabili. Indicazione dei punti di erogazione acqua calda e fredda. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. |
| LOCALE PER DEPOSITO LATTE m2 ¦__¦__¦__¦__¦ | Pareti (fino a 2 m) e pavimenti lavabili e disinfettabili. Indicazione dei punti di erogazione acqua calda e fredda. Caratteristiche strutturali comuni alle precedenti. Eventuale deposito frigorifero. Luogo di carico dei bidoni. I materiali di costruzione e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare il latte (utilizzo di materiali inalterabili o uso alimentare). |
| r VITELLAIA ALL'APERTO m2 ¦__¦__¦__¦__¦ Box prefabbricati previsti n. ¦__¦__¦ | Platea di cemento impermeabile e disinfettabile con raccolta liquidi di lavaggio, feci ed urine. I box di ricovero dovranno avere le stesse caratteristiche e le dimensioni previste dalle norme vigenti. |
| Tipo di struttura (soluzioni costruttive, | Le strutture devono essere progettate considerando le condizioni climatiche più sfavorevoli per gli animali, le categorie |
| chiusure, altre caratteristiche) | allevate, i venti predominanti ed altre caratteristiche climatiche specifiche del luogo per garantire il loro benessere. |
| Altre precisazioni che si ritengono utili alla descrizione della struttura ed al suo indirizzo produttivo.( di pertinenza del committente i lavori) |  |
| Layout animali |  |
| Indirizzo produttivo |  |
| Altro |  |

r.barantani Pagina 2 28/07/2026 SVPR001 MP

ESERCIZI E COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE, ORNAMENTALI, SELVATICI ED ESOTICI

| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ |  | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ |  | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ |  | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| SPECIE ____________ | consistenza media annua n. ¦__¦__¦ |  | SPECIE _____________ | consistenza media annua n. . ¦__¦__¦ |
| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |  |  |
| LOCALI DI STABULAZIONE m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ |  | PAVIMENTO: impermeabile, lavabile, disinfettabile antisdricciolevole, pendenza per deflusso urina, condutture, per scoli con chiusino a sifone PARETI: colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |  |  |
| r Box m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦N.¦__¦__¦ |  | Tutte le strutture di detenzione dovranno rispettare le condizioni fisiologiche e non provocare danni agli animali. |  |  |
| r Gabbie m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ |  | Altro |  |  |
| r Vasche m3 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ m3 ¦__¦__¦ N.¦__¦__¦ |  |  |  |  |
| r Strutture particolari per: __________________ |  | Descrizione |  |  |
| r animali di grossa taglia ___________________ |  |  |  |  |
| r rettili _________________________________ |  |  |  |  |
| r animali selvatici ________________________ |  | Sistemi di controllo della temperatura, ricambio d'aria. Possibilità di un sistema di raccolta liquidi solo per ristrutturazioni. |  |  |
| LOCALI DI VENDITA m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ |  | PAVIMENTO: impermeabile, lavabile, disinfettabile antisdricciolevole, pendenza per deflusso urina, condutture, per scoli con chiusino a sifone. PARETI: di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |  |  |
| Frigoriferi/congelatori n. ¦__¦__¦ |  | Per alimenti a temperatura controllata. Gli alimenti dovranno essere tenuti in luoghi asciutti e ventilati. |  |  |
|  |  | Dovrà essere previsto lo stoccaggio (frigorifero o congelatore)degli animali morti che dovranno essere smaltiti secondo le |  |  |
|  |  | norme vigenti. |  |  |
|  |  | Sistemi di controllo della temperatura, ricambio d'aria. Possibilità di un sistema di raccolta liquidi solo per ristrutturazioni. |  |  |
| LOCALI /VASCHE DI ISOLAMENTO |  | con chiusino a sifone, scarichi separati. Le vasche dovranno avere un sistema di scarico delle acque isolato dal resto |  |  |
| (se importazione diretta) |  | dell'impianto. PARETI: colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di h. |  |  |
| m2 ¦__¦__¦__¦ m.3 ¦__¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |
| N. ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ |  |  |  |  |
| SERVIZI IGIENICI |  | Bagno, antibagno con acqua calda e fredda. |  |  |
| ALTRE STRUTTURE |  | Descrizione |  |  |
| LAYAUT STRUTTURE ED ATTIVITA' (di responsabilità del committente i lavori) |  |  |  |  |

r.barantani Pagina 5 28/07/2026 SVPR001

SCUDERIE e MANEGGI

| CAVALLI N. ¦__¦__¦ | Categoria: |
| --- | --- |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Box n. ¦__¦__¦ m.2 ¦__¦__¦__¦ Box n. ¦__¦__¦ m.2 ¦__¦__¦__¦ | Box in legno di 4 cm di spessore, di 9m2 di superficie o superiori per consentire un movimento fisiologo Le superfici dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. Luce naturale ed artificiale. |
| Box isolamento m.2 ¦__¦__¦__¦ | Box in legno di 4 cm di spessore, di almeno 9m2 di superficie. Le superfici dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili. |
| Locale deposito alimenti r | Asciutto, protetto dagli animali nocivi. |
| Locale deposito finimenti r |  |
| Piazzola di lavaggio animali r | Raccolta dei liquidi di lavaggio |
| Piazzola di lavaggio automezzi r | Comune con la precedente |
| Area di governo | Riparata dalle intemperie e dal sole, pavimenti lavabili e disinfettabili, antisducciolo. Anelli di contenzione. |
| Servizi igienici e spogliatoi | Considerare la presenza di pubblico o dipendenti |
|  | In tutti i box dovranno essere infissi almeno due anelli per la contenzione degli animali, così come nelle piazzole di |
|  | lavaggio. Ogni box dovrà avere abbeveratoio a livello costante od a pressione ad altezza di 120-150 cm. La mangiatoia sarà |
|  | disposta alla stessa altezza. Nei box delle fattrici dovrà essere previsto l'abbeveratoio e la mangiatoia per il puledro. |
|  | Porte di passaggio di almeno 120 cm completamente apribili e spazio di manovra per l'uscita degli animali sufficientemente |
|  | ampio da consentire movimenti non costrittivi degli animali. |
| LAYAUT STRUTTURA ED ATTIVITA' (di responsabilità del committente i lavori) |  |

r.barantani Pagina 6 28/07/2026 SVPR001 MP

AMBULATORI VETERINARI - TOELETTATURA PER ANIMALI

Requisiti comuni: le attività devono essere esercitate in locali separati ciascuna deve essere svolta in locali comprendenti 1, 2, 3

| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- | --- |
| 1. SALA D'ATTESA |  | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili lavabili disinfettabili, antisdrucciolevoli, chiusino a sifone per lo scarico delle acque. Nelle ristrutturazioni è sufficiente un sistema di raccolta liquidi. |
| 2. SALA/SALE PER ESECUZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI |  | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili, antisdrucciolevoli, chiusino a sifone per lo scarico delle acque e lavandino con acqua calda e fredda. Nelle ristrutturazioni è sufficiente un sistema di raccolta liquidi. |
| 3. SERVIZIO IGIENICO |  | Pareti fino a 2 m. e pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili, antisdrucciolevoli e lavandino con acqua calda e fredda, antibagno, spogliatoio |
| AMBULATORI |  | Descrivere le attrezzature diagnostiche e terapeutiche, lo smaltimento dei materiali patologici, tossico/nocivi, la sala RX |
| TOELETTATURA |  | Vasche lavaggio con scarico a T per raccolta e smaltimenti separati bagni medicati (vedi regolamento fognatura) |
|  |  | Descrizione |
| NEGOZIO ASSOCIATO PER LA VENDITA |  | Dovranno essere rispettate le caratteristiche riportate nella scheda specifica |
| DI ANIMALI/PRODOTTI |  |  |

r.barantani Pagina 7 28/07/2026 SVPR001 MP

CANILI PUBBLICI O PRIVATI, RIFUGI, PENSIONI PER CANI E GATTI

| r CANILE n. cani previsti ¦__¦__¦__¦ | Per quanto attiene ai requisiti si fa riferimento a quanto riportato sulla Cir. Reg. del 20/04/1999 n.7 |
| --- | --- |
| r GATTILE n. gatti ¦__¦__¦ | Tutte le superfici dovranno essere lavabili e disinfettabili. Dovrà essere disponibile acqua calda e fredda. |
| r PENSIONE | L'impianto idrico deve essere tale da garantire l'afflusso d'acqua anche durante la stagione fredda. |
| r RIFUGIO |  |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |
| Reparto riservato esclusivamente per l'osservazione sanitaria | n. box ¦__¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ I box dovranno essere singoli, dotati di scarico autonomo con raccolta per eventuale disinfezione. Dovrà essere previsto un box per cani in osservazione per profilassi antirabbica che oltre le caratteristiche precedenti dovrà possedere un sistema di alimentazione, pulizia e contenzione dell'animale tale da impedire il contatto con gli operatori fino al termine del periodo di osservazione. |
| Reparto riservato esclusivamente per la custodia temporanea (box, recinti) | n. box /recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti per box ¦__¦__¦ n. box /recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti per box ¦__¦__¦ |
| Reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i limiti della custodia temporanea r | Il reparto non è necessario se sono trasferiti ad altra struttura dopo il periodo di osservazione temporanea. |
| Strutture di ricezione animali |  |
| Dispensa | Asciutta, ventilate e protetta da animali nocivi. Predisposizioni di frigoriferi e congelatori di deposito alimenti. |
| Cucina | Reparti separati per la preparazione di alimenti ed il lavaggio delle ciotole. |
| Infermeria e degenza |  |
| Deposito |  |
| Recinti di sgambatura | n. recinti ¦__¦__¦ m2 ¦__¦__¦__¦ n. cani previsti ¦__¦__¦ |
| Servizi igienici e spogliatoi per gli addetti |  |
| Deposito materiali vari | Deposito carcasse animali morti. |
| LAYOUT ATTIVITA' |  |

r.barantani Pagina 8 28/07/2026 SVPR001 MP

STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE

| r CASEIFICI PER PARMIGIANO REGGIANO |  | Lavorazione latte annua prevista kg ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ |
| --- | --- | --- |
| r CASEIFICI PER FORMAGGI A STAGIONATURA INFERIORE A 60 GIORNI |  | Lavorazione latte annua prevista kg ¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ tipo di latte __________ |
| CASEIFICIO PARMIGIANO REGGIANO |  |  |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |  |
| Locale o zona ricevimento latte | Se la zona è esterna, essa dovrà essere riparata dalle intemperie. |  |
| Locale deposito latte ed affioramento | Tutti i locali o reparti di lavorazione del latte e del formaggio dovranno avere pavimenti lavabi, impermeabili e |  |
| Locale o reparto centrifuga (zangolatura) | disinfettabili, provvisti di scarichi delle acque di lavaggio, protetti dall'ingresso di animali nocivi. |  |
| Locale o reparto lavorazione | Le pareti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad almeno 2 m. Gli infissi e le attrezzature |  |
| Locale o reparto spersorio | dovranno avere le stesse caratteristiche. Le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non devono cedere |  |
| Locale salamoia (messa in fasce) | sostanze, salvo quanto previsto dal capitolato del Consorzio di tutela. |  |
| Locale o reparto essicatoio | Dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda. Le aperture dovranno essere protette dagli animali |  |
| Locale stagionatura |  |  |
| Locale o reparto lavaggio delle attrezzature |  |  |
| Locale adibito al deposito dei prodotti ed alle attrezzature di lavaggio e disinfezione | Armadi, nelle strutture più piccole |  |
| Servizi igienici e spogliatoi | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |  |
| Zona lavaggio cisterne di trasporto latte | Piazzola impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio |  |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per l'evacuazione delle acque reflue |  |  |
| Locale ad uso esclusivo del Servizio Veterinario |  |  |
| Layaut lavorazioni ed attrezzature | Flusso in avanti senza ritorni e senza incroci |  |
| r.barantani Pagina 9 28/07/2026 SVPR001 MP |  |  |
| CASEIFICI PER FORMAGGI < 60 GIORNI DI STAGIONATURA |  |  |
| LOCALI | Caratteristiche di riferimento |  |
| Locale o zona ricevimento latte | Se la zona è esterna, essa dovrà essere riparata dalle intemperie. |  |
| Locale o reparto lavorazione | Tutti i locali o reparti di lavorazione del latte e del formaggio dovranno avere pavimenti lavabi, impermeabili e |  |
| Locale o reparto pastorizzazione | Disinfettabili, provvisti di scarichi delle acque di lavaggio, protetti dall'ingresso di animali nocivi. |  |
| Locale o reparto confezionamento | Le pareti dovranno essere lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad almeno 2 m. Gli infissi e le attrezzature |  |
| Locale o reparto lavaggio delle attrezzature | dovranno avere le stesse caratteristiche. Le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non cedere sostanze. |  |
| Deposito materiali per confezionamento ed imballaggio | Le aperture dovranno essere protette dagli animali. Dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda. Le celle dovranno avere un sistema di registrazione in continuo delle temperature ed essere di capacità confacente |  |
| Deposito coadiuvanti ed additivi | alla quantità ed al tipo di prodotti. |  |
| Celle di refrigerazione, congelazione o surgelaz. |  |  |
| Locale adibito al deposito dei prodotti ed alle attrezzature di lavaggio e disinfezione | Armadi, nelle strutture più piccole |  |
| Zona lavaggio cisterne di trasporto latte | Piazzola impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio |  |
| Servizi igienici e spogliatoi | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |  |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per l'evacuazione delle acque reflue |  |  |
| Locale ad uso esclusivo del Servizio Veterinario |  |  |
| Layaut lavorazioni ed attrezzature | Flusso in avanti senza ritorni e senza incroci. Descrizioni di lavorazioni particolari |  |

r.barantani Pagina 10 28/07/2026 SVPR001 MP

MACELLI (M) E SEZIONAMENTI (S) DI CARNI DI TIPO INDUSTRIALE

|  | MACELLI A CATENA CONTINUA POTENZIALITA' ORARIA |  |  |  | capi/ora ¦__¦__¦__¦__¦ | SPECIE ______________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEZIONAMENTO |  |  |  | Ton carni anno ¦__¦__¦__¦__¦ | SPECIE ______________________________________________ |
| LOCALI |  |  |  | Caratteristiche di riferimento |  |  |
| M |  |  | Stalle di sosta | Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Abbeveratoi, sistemi di contenzione. |  |  |
| M |  |  | Reparto di isolamento | Scarichi separati. |  |  |
| M |  |  | Locale macellazione | Tutti i locali e le celle dovranno avere pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Per le sale di macellazione fino |  |  |
| M |  |  | Locale svuotamento visceri addominali | a 3 m, per gli altri locali di lavorazione fino all'altezza della merce e comunque non meno di 2 m. Gli infissi e le |  |  |
| M |  |  | Locale imballaggio frattaglie | attrezzature devono avere le stese caratteristiche e non cedere sostanze ai prodotti. |  |  |
| M | S |  | Locale frigorifero per carni macellate | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. Tutte le celle dovranno avere la registrazione in continuo delle temperature (in doppio) e capacità adeguate al carico. |  |  |
|  | S |  | Celle frigorifere per carni imballate | Condizionamento delle temperature ambientali (12°C) con registrazione in continuo |  |  |
|  | S |  | Locale per sezionamento | Presenza di chiusini sifonati. |  |  |
|  | S | r | Locale per confezionamento | Non necessario se il sezionamento è sufficientemente ampio da garantire la separazione delle due lavorazioni |  |  |
|  | S |  | Locale imballaggio |  |  |  |
| M | S |  | Locale deposito carni e pelli se non evacuate giornalmente |  |  |  |
| M |  |  | Locale frigorifero mezzene in osservazione |  |  |  |
| M | S |  | Ufficio veterinario |  |  |  |
| M |  |  | Spogliatoi per i veterinari | Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |  |  |
| M | S |  | Locale spedizione |  |  |  |
| M | S |  | Spogliatoi e servizi igienici maestranze | Distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti. Bagno ed antibagno con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili |  |  |
|  | S |  | Locali deposito materiali per confezionamento ed imballaggio |  |  |  |
| M | S |  | Locali deposito per materiali di pulizia |  |  |  |
| M |  |  | Area lavaggio automezzi |  |  |  |
| M | S |  | Locali tecnologici |  |  |  |
| M | S |  | Locale lavaggio attrezzature |  |  |  |
| M |  |  | Locale per esami trichinoscopici | Macelli suini (obbligatorio) |  |  |
| M | S |  | Impianto per acqua calda e fredda |  |  |  |
| M | S |  | Impianto per evacuazione acque reflue | Chiusini sifonati |  |  |
|  |  |  |  | Ai locali possono essere aggiunte le altre strutture necessarie per ottenere un P o un L (vedi schede) |  |  |
| M | Layaut lavorazioni ed attrezzature |  |  | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |  |  |
| S | Layaut lavorazioni ed attrezzature |  |  | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |  |  |

r.barantani Pagina 12 28/07/2026 SVPR001 MP

MACELLI CAPACITA' LIMITATA NON OLTRE  LE 20UGB SETTIMANA (1000 CAPI BOVINI ANNO)

| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- | --- |
| r | Stalle di sosta | Se gli animali non sono macellati giornalmente. Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. Abbeveratoi, sistemi di contenzione |
|  | Locale macellazione, con area di stordimento separata | Pavimenti e pareti (fino a 3 m di altezza) lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
|  | Deposito svuotamento visceri addominali e pelvici | Pavimenti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. Registrazione in continuo delle temperature (in doppio). |
|  | Locale frigorifero per le carni macellate | Superficie impermeabile con sistema di raccolta liquidi di lavaggio. |
|  | Locale frigorifero per carni in osservazione | Pavimenti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
|  | Area lavaggio automezzi | Presenza di chiusini sifonati. Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. |
|  | Locali tecnologici |  |
|  | Locale lavaggio attrezzature |  |
|  | Spogliatoi e servizi igienici maestranze |  |
|  | Uffici, spogliatoi e servizi igienici per il personale ispettivo. | Ove non altrimenti specificato pareti impermeabili, lisce, pulibili, resistenti, di materiale chiaro fino a 2m di h. |
|  | Impianto per acqua calda e fredda | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione (82°) degli oggetti (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
|  | Impianto per evacuazione acque reflue | Chiusini sifonati |
|  |  | Ai locali possono essere aggiunte le altre strutture necessarie per ottenere un P o un L (vedi schede) |
|  | Layaut lavorazioni | Il flusso delle lavorazioni dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

DEPOSITI FRIGORIFERI DI CARNI (F)

| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Locali frigoriferi per carni refrigerate | r | Sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo. |
| Locali frigoriferi per carni congelate | r | Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili. |
| Locali frigoriferi per carni imballate | r |  |
| Locali carico/spedizione |  | o dispositivi di protezione |
| Spogliatoi e servizi igienici maestranze |  | Bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per evacuazione acque reflue |  | Chiusini sifonati |
| Layaut attività |  | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

r.barantani Pagina 12 28/07/2026 SVPR001

LABORATORI DI PREPARAZIONI DI CARNI (P)

| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Locale ricevimento carni |  | Tutti i locali devono avere pavimenti e pareti lavabili ed impermeabili e disinfettabili. |
| Locale rimozione imballaggi dalle carni | r | La presenza dei locali varia in funzione del tipo di attività prevista. |
| Locale scongelamento | r |  |
| Locale operazioni sezionamento carni ° |  | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Locale lavaggio verdure | r | Pareti impermeabili, lisce, pulibili, resistenti, di materiale chiaro fino a non meno di 2m. |
| Locale per operazioni di grattugia | r | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. Celle di stoccaggio separate |
| Locale per la lavorazione di altre materie prime diverse dalla carne | r | per carni bianche e rosse. |
|  |  | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione (82 °C) degli oggetti |
|  |  | (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
| Locale operazione di lavorazioni ° |  | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Celle frigorifere di deposito carni lavorate e semilavorate |  | Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare i prodotti, facilmente lavabili e pulibili, lisci e disinfettabili. Gli infissi devono avere le stesse caratteristiche. |
| Locali magazzinaggio altre materie prime | r | Condizionamento dei locali di sezionamento e di lavorazione a 12°C con registrazione in continuo. |
|  |  | Tutte le celle frigorifere dovranno aver sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo e devono |
| Celle magazzinaggio prodotti finiti |  | essere di capacità adeguata alle dimensioni dell'impianto |
| Locale di confezionamento ° | r | ° tali lavorazioni si possono svolgere in uno stesso locale, ma in reparti separati, se sufficientemente ampio. |
| Locale deposito additivi e coadiuvanti tecnologici |  |  |
| Locali per operazioni di imballaggio |  |  |
| Locale deposito materiale di imballaggio |  |  |
| Locale lavaggio attrezzature |  |  |
| Locali per il servizio ispettivo |  |  |
| Locali deposito detersivi e disinfettanti |  | (Armadi) |
| Spogliatoi e servizi igienici |  | Distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti. Bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
| Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
| Impianto per evacuazione acque reflue |  | Presenza di chiusini sifonati. |
| Locale per materiali a Basso Rischio | r | Contenitori |
|  |  | Se le strutture sono già autorizzate come S o L solo la parte riguardante le lavorazioni specifiche deve essere aggiunta. |
| Layaut lavorazioni |  | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |

r.barantani Pagina 13 28/07/2026 SVPR001

LABORATORI DI PRODOTTI DI SALUMERIA CRUDI E COTTI (L)

| LOCALI |  | Caratteristiche di riferimento |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locali di lavorazione | Locale ricevimento carni | r | I locali devono avere dimensioni adeguate al tipo di lavorazione programmata nel rispetto dei requisiti microbiologici |
|  | Celle di stoccaggio materie prime | r | delle produzioni; la loro presenza varia in funzione dell'attività prevista. |
|  | Locale rimozione imballaggi dalle carni | r | Tutti i locali devono avere pavimenti lavabili, impermeabili e disinfettabili. |
|  | Locale scongelamento |  | Nei locali di refrigerazione, stoccaggio o magazzinaggio le pareti devono essere lavabili ed impermeabili fino ad |
|  | Locale operazioni sezionamento carni | r | altezza della merce e ad ogni modo non meno di 2 m. |
|  | Locale salatura superficiale | r | Le soffittature devono essere di materiale omogeneo, compatto, chiaro e lavabile. |
|  | Locale refrigerato per salatura profonda | r | Tutte le celle frigorifere dovranno aver sistemi di registrazione di temperatura ( in doppio) in continuo. |
|  | Locale per essiccazione e stagionatura | r | Indicare i dispositivi di erogazione di acqua calda e fredda per il lavaggio e la sterilizzazione(82 °C) degli |
|  | Locale per affumicatura | r | oggetti (i dispositivi di sanificazione dovranno essere a comando non manuale). |
|  | Locale deposito, di salatura, lavaggio budella | r | Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere tali da non alterare i prodotti, facilmente lavabili e pulibili,. |
| Sezionamento | Locale preparazione prodotti affettati o sezionati dei semilavorati | r | lisci e disinfettabili. Gli infissi devono avere le stesse caratteristiche Condizionamento dei locali di sezionamento e di lavorazione a 12°C con registrazione in continuo. |
|  | Locale operazione affettatura o sezionamento dei prodotti finiti. |  | I servizi igienici dovranno essere distinti per addetti alla lavorazione ed altri dipendenti; provvisti di bagno, antibagno con pareti e pavimenti lavabili ed impermeabili |
|  | Celle frigorifere di deposito carni lavorate | r |  |
|  | Celle frigorifere magazzinaggio prodotti |  |  |
|  | finiti |  |  |
|  | Locale di cottura | r |  |
| Local i servizio | Locale deposito additivi e coadiuvanti tecnologici |  |  |
|  | Locali per operazioni di imballaggio |  |  |
|  | Locale deposito materiale di imballaggio |  |  |
|  | Locale lavaggio attrezzature |  |  |
|  | Locali per il servizio ispettivo |  |  |

|  | Locali deposito detersivi e disinfettanti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spogliatoi e servizi igienici |  |  |
|  | Impianto per acqua calda e fredda |  |  |
|  | Impianto per evacuazione acque reflue |  | Presenza di chiusini sifonati. |
|  | Locale per materiali a Basso Rischio | r | Contenitori |
|  |  |  | Se le strutture sono già autorizzate come S o P aggiungere solo la parte riguardante le lavorazioni specifiche. |
| Layaut lavorazioni |  | Il flusso delle lavorazione dovrà essere sempre in avanti per evitare incroci tra le varie fasi di lavorazione |  |

r.barantani Pagina 16 28/07/2026 SVPR001

GLOSSARIO VETERINARIO

| 1. Impermeabile, resistente, lavabile, disinfettabile, facile da pulire. | I termini indicano le caratteristiche generiche relative a pavimenti, pareti ed attrezzature. E' evidente che l'applicazione delle definizioni varia in funzione dell'utilizzo della struttura. Schede tecniche dei materiali che non devono cedere sostanze tossiche. |
| --- | --- |
| 2. Sufficientemente ampio | Devono esse rispettati i requisiti igienico sanitari relativi alle contaminazioni durante le fasi delle lavorazioni. secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di produzioni alimentari (allegati). |
| 3. Registrazione in continuo | Sistema di registrazione che consenta di verificare costantemente le temperature delle celle frigorifere |
| 4. Condizionamento | Temperatura controllata di particolari ambienti di lavoro (12 °C) |
| 5. Norme igieniche per la produzione per la produzione di alimenti | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai pareri scientifici del Comitato Veterinario della UE, dal CODEX ALIMENTARIUS. |
| 6. Benessere animale | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai parei scientifici del Comitato Veterinario della UE, dall'OIE. |
| 7. Refrigerazione | Sistema di controllo della temperatura che varia dai 4°C ai 12°C secondo i prodotti |
| 8. Congelazione | Dispositivi frigoriferi in grado di mantenere le carni a -15°C |
| 9. Surgelazione | Dispositivi frigoriferi in grado di mantenere le carni a -18°C |
| 10. UGB | Unità Bovino Adulto =1 capo bovino o equino = 2 vitelli = 5 suini = 10 ovini o caprini |
| 11. HACCP | Sistema di autocontrollo obbligatorio per chi produce alimenti destinati al consumo umano (D.Lgs.155/97) necessario per ottenere l'autorizzazione sanitaria. |
| 12. Norme igieniche per l'allevamento zootecnico | Insieme di disposizioni legislative e tecniche codificate dalle norme vigenti, dai parei scientifici del Comitato Veterinario della UE, dall' OIE. |
| 13. M | Codice UE per indicare i macelli. |
| 14. S | Codice UE per indicare i sezionamenti. |
| 15. F | Codice UE per indicare i depositi frigoriferi. |
| 16. L | Codice UE per indicare i laboratori di prodotti a base di carne. |
| 17. P | Codice UE per indicare i laboratori di preparazioni di carni. |
| 18. Carni fresche | Tutte le carni non ancora lavorate, anche conservate col freddo (refrigerate, congelate, surgelate) |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |

r.barantani Pagina 17 28/07/2026 SVPR001